
应急预案编号：
天津海光药业股份有限公司

突发环境事件应急预案
（2019年版）
天津海光药业股份有限公司
二〇一九年十二月

发布令

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》、《突发环境事件应急管理办法》等法律、法规有关规定，建立健全天津海光药业股份有限公司突发环境应急体系，确保天津海光药业股份有限公司在发生突发环境事件时，各项应急工作能够高效有序地快速启动，避免和最大限度地减轻突发环境事件对环境造成的损失和危害，结合天津海光药业股份有限公司实际情况，特编制了《天津海光药业股份有限公司突发环境事件应急预案》。

本预案结合天津海光药业股份有限公司实际生产经营情况、存在的环境风险和区域环境特征进行编制，内容包含环境风险评估、突发环境事件应急组织机构和职责、预防与预警、应急响应、信息报送和后期处置等内容。

《天津海光药业股份有限公司突发环境事件应急预案》经天津海光药业股份有限公司突发环境事件应急指挥中心审核通过，现正式发布。

天津海光药业股份有限公司 

批准人：
                              批准日期：2019年12月16日
目  录

1

1总则

1

1.1编制目的

2

1.2编制依据

3

1.3适用范围

4

1.4应急预案体系

5

1.5应急预案联动机制

6

1.6预案衔接

7

1.7应急工作原则

8

1.8应急预案编制程序和内容

9

2基本情况

9

2.1公司基本情况

9

2.2环评批复情况

10

2.3项目周边环境概况

11

2.4环境风险识别

24

2.5项目环境风险受体情况

27

3环境风险源辨识与风险评估

27

3.1环境风险源辨别

27

3.2突发环境事件风险评估

28

4环境应急能力评估

31

5组织机构及职责

31

5.1组织体系

32

5.2指挥机构组成及职责

35

6预防与预警

35

6.1风险源预防

39

6.2风险源监控

41

6.3预警

45

6.4预警解除

47

7应急响应与措施

47

7.1启动应急预案的条件

51

7.2应急处置

54

7.3应急疏散

55

7.4应急设施及应急物资的启用程序

55

7.5抢险、处置及控制措施

56

7.6人员紧急疏散、撤离

59

7.7应急监测

63

8应急终止

63

8.1应急终止的条件

63

8.2应急终止的程序

64

9信息报告与通报

64

9.1内部报告

64

9.2信息上报

64

9.3事件报告内容

65

9.4信息通报

66

10后期处置

66

10.1现场恢复

66

10.2善后赔偿

67

11应急培训和演练

67

11.1培训

67

11.2演练

70

12奖惩

70

12.1奖励

70

12.2责任追究

71

13保障措施

71

13.1经费及其他保障

71

13.2应急物资装备保障

71

13.3应急队伍保障

71

13.4通信与信息保障

72

14附则

72

14.1名词与术语定义

73

14.2预案的评审、备案、发布和更新

73

14.3预案的实施和生效时间

74

15附图、附件




1总则
1.1编制目的
当前，我国已进入突发环境事件多发期和矛盾凸显期，环境问题已成为威胁人体健康、公共安全和社会稳定的重要因素之一。国务院高度重视环境风险防范与管理，2011年10月，发布了《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号），明确提出了“有效防范环境风险和妥善处理突发环境事件，完善以预防为主的环境风险管理制度，严格落实企业环境安全主体责任”；2011年12月，国务院印发《国家环境保护“十二五”规划》，提出了“推进环境风险全过程管理，开展环境风险调查与评估”；2015年1月9日，环境保护部印发《企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法（试行）》（环发[2015]4号），对企业事业单位突发环境事件应急预案的备案提出了指导和管理要求。

为了贯彻落实《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号）文件精神，天津海光药业股份有限公司（以下简称“公司”）积极开展自查自纠，特于2016年，编制天津海光药业股份有限公司突发环境事件应急预案。

该预案在为时三年运行期间，为有效预防、预警和应急处置突发环境事件或由安全生产次生、衍生的各类突发环境事件，建立健全环境污染事故应急机制，提高公司应对涉及公共危机的突发环境污染事故的能力，提高公司整体应急管理水平发挥了重要作用，已然成为公司应急管理体系的重要组成部分。
按照《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，企业应结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估，并及时修订。我司按照经开区生态环境局下发的通知要求，于2019年11月启动了本次突发环境事件应急预案修订工作。

本次预案修订主要的目的是进一步完善风险评估和应急资源配备、提高公司应急能力，在发生突发环境事故时快速、有序、高效地开展应急救援工作，最大限度降低事故发生和降低财产损失，迅速恢复正常的生产，做到事故发生时应急措施稳健有序，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，促进社会全面、协调、可持续发展。

1.2编制依据

1.2.1 法规文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》主席令第22号
（2）《中华人民共和国突发事件应对法》主席令第69号
（3）《中华人民共和国水污染防治法》主席令第87号
（4）《中华人民共和国大气污染防治法》主席令第32号
（5）《中华人民共和国固体废物污染防治法》主席令第58号
（6）《国家突发公共事件总体应急预案》
（7）《国家突发环境事件应急预案》
（8）《突发环境事件信息报告方法》部令第17号
（9）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》环发[2010]113号文
（10）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]77号文
（11） 《全国环保部门环境应急能力标准化建设达标验收暂行办法》环办[2012]89 号文
（12）《突发事件应急预案管理办法》（国办发（2013）101 号）
（13）《天津市突发事件总体应急预案》（津政发[2013]3号）
（14）《天津市环保局突发环境事件应急预案》（2014年5月23日）
（15）《天津经济技术开发区突发环境事件应急预案》（2014年12月11日）
（16）《关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知》（环办[2014]34 号）
（17）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令 [2015]第34 号）
（18）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4 号）

（19）《环境应急资源调查指南（试行）》；（环办应急[2019]17 号）

（20）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环保部2016年12月12日）

（21）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》环办应急[2018]8号

1.2.2标准、规范

（1）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB20576-GB20602）

（2）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）

（3）《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发〔2005〕272号）

（4）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）

（5）《危险化学品重大危险源辨识》(GB12218-2018)

（6）《危险化学品名目》（2015年版）

（7）《国家危险废物名录（2016）》（环境保护部令 第39号）

（8）《危险化学品单位应急处置物资配备要求》（GB 30077-2013）

（9）《常用化学危险品储存通则》（GB5603-1995）

（10）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T 29639-2013)

（11）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）

1.3适用范围
1.3.1适用范围

本预案仅适用于本公司在生产运营过程中可能发生的突发环境事件，包括水污染、大气污染、土壤污染、固体废物造成的环境污染，不包括生产安全事故。随着企业建设发展，可能会有新的突发环境事故出现，突发环境事件应急预案需不断更新。

1.3.2突发环境事件类型级别

根据环境风险评估结论，参照《国家突发环境事件应急预案》有关规定，我突发环境事件分级在《国家突发环境事件应急预案》框架内制定，根据《国家突发环境事件应急预案》内分级内容进行了细化，并结合企业实际情况，将公司应急突发环境事件分为重大突发环境事件（一级即社会级）、较大突发环境事件（二级即公司级）和一般突发环境事件（三级即车间级），共三级。具体如下：

（一）满足下列情形之一者，为重大突发性环境污染事件（一级）：

（1）厂区内盐酸、氯化钡、烧碱大量泄漏，造成重大环境污染危害的；

（2）厂区内发生火灾事故的，其火灾次生污染物对外界环境带来污染的；
（3）厂区内废气处理设施出现故障导致废气未经处理大量外排，对周边大气环境带来污染。
（二）满足下列情形之一者，为较大突发性环境污染事件（二级）：

（1）厂区内盐酸、氯化钡、烧碱泄漏，及时被发现并回收处理的并未造成严重后果的；
（2）厂区内废气处理设施出现故障导致废气未经处理外排，对周边大气环境带来污染风险的。

（三）一般突发环境事件（三级）：

（1）厂区内盛装盐酸储罐及输酸管线、烧碱和氯化钡和危险废物桶破损，及时发现并处理的；

（2）厂区内废气处理设施出现运转异常导致中控系统报警的；
（3）危险固体废物大量泄漏的；

（4）实验室化学品（试剂）发生泄漏的。

1.4应急预案体系

天津海光药业股份有限公司突发环境事件应急预案的上级预案有：《天津市突发环境事件应急预案》、《天津市滨海新区突发环境事件应急预案》和《天津经济技术开发区突发环境事件应急预案》。本预案在以上三个预案的框架范围内制定。

同级预案为公司各专项预案。在应急管理与应急活动中，本预案侧重预防与降低突发环境事件造成的影响，与同级预案协同作用、互为补充。
本综合应急预案为总体、全面的预案，主要阐述应急组织机构及相应的职责、应急行动的总体思路和程序，作为环境事故应急救援工作的基础和总纲。主要内容包括：总则、企业基本情况、企业周边环境状况及环境风险保护目标、环境风险源及风险评价、应急组织指挥体系及职责、预防与预警、后期处置、应急保障、应急培训与演练、应急预案的修订与实施、附图附件等内容组成。

当公司发生安全事故时，由安全事故可能引发的次生环境风险污染事故，在抢险救安全事故同时启动环境风险应急预案。

应急预案体系图见图1.4-1。

[image: image1.emf]天津经济技术开发区突

发环境事件应急预案

天津市滨海新区突发环

境事件应急预案

天津海光药业股份有限公司

突发环境事件应急预案

天津海光药业股份有限公司生产

安全事故综合应急预案

天津海光药业股份有限公

司重污染天气操作方案

相互补充

相互协调

相互配合

相互协调

天津市突发环境事件应

急预案

图1.4-1 应急预案体系
1.5应急预案联动机制

应急预案是一个复杂的系统工程，包括环境风险评估报告、资源调查报告、突发环境事件应急预案、编制说明。
此外，应急预案涉及企业多个组织与部门，特别是突发环保事故的不可能完全确定属性，使应急救援行动充满变数，很多情况下，应急救援行动都必须寻求外部力量的支援。因此，企业与各相关救援单位、政府部门间的联动就显得尤为重要，本预案确定联动机制如下：

1、与各应急救援联动单位保持联系，安排和落实专门值班人员，并确保24小时通讯畅通。一旦发生突发环境事件，密切联系各应急救援联动单位迅速出动，赶赴现场实施应急处置。

2、建立通讯联络手册，加强与应急救援联动部门的联系、沟通和合作。

3、企业应加强应急培训和演练，并请相关部门和单位参与演练或者指导，提高应急联动的融合度和战斗力，以便及时、有效地处理突发环境事故。

4、企业各部门根据应急处置流程和职责的要求，熟悉企业突发环境事故应急预案。

5、事故应急联动机制图见图1.5-1。 

图1.5-1 事故应急联动机制图

1.6预案衔接

根据《天津市突发环境事件应急预案》，突发环境事件应急预案应与相关的应急预案相衔接。为此，本公司突发环境事件应急预案应与《天津经济技术开发区突发环境事件应急预案》、《天津市滨海新区突发环境应急预案》相衔接。在工作机制方面，明确突发事件后，公司自身无法控制事态发展立即向经开区生态环境局、天津经济技术开发区政府报告，请求支援。本预案一级响应里由企业应急指挥部负责临时指挥，先行开展应急救援工作，政府成立现场应急指挥部时，企业的应急指挥权移交政府指挥部人员指挥，并介绍事故情况和已采取的应急措施，配合协助应急指挥与处置，见图1.6-1。

预案的衔接由应急办公室负责，本应急预案发布实施后向经开区生态环境局备案。


[image: image2.emf]天津经济技术开发区突

发环境事件应急预案

天津市突发环境事件应急预案

天津海光药业股份有限

公司

突发环境事件应急预案

重大突发环境事件

较大突发环境事件

一般突发环境事件

I级响应

II级响应

III级响应

对应

对应

对应

升级

升级

视情况决定

是否上报

视情况决定

是否上报

启动预案 ， 应急指

挥权移交区应急办

或经开区生态环境

局

启动预

案 ， 应急

指挥权移

交市应急

办或市生

态环境局

天津市滨海新区突发环

境事件应急预案

视情况决定

是否上报

启动预案 ， 应急指挥

权移交区应急办或滨

海新区生态环境局

启动预案 ， 应急指挥

权移交区应急办或天

津市生态环境局

图1.6-1 应急预案衔接关系图

1.7应急工作原则

企业实施突发性环境事件应急预案工作时，应本着自救为主，外援为辅，统一指挥，高效协调的原则，具体如下：

（1）以人为本，减少危害。把保障公众健康和生命财产作为为首要任务，最大程度减少突发环境事件及其造成的人员伤亡和环境危害。 

（2）居安思危，预防为主。高度重视环境安全，常抓不懈，防患于未然。增强忧 患意识，坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，做好应对突发环境事件的各 项预备工作。

（3）快速反应，协同应对。加强应急处置队伍建设，建立联动协调制度，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协同有序、运转高效的应急处置机制。 

（4）科学预防，高效处置。积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、 技术准备等日常准备工作，强化预防、预警工作，提高突发环境事件处置能力。

1.8应急预案编制程序和内容
本预案编制严格参照《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第 34 号令， 2015.4.16）的规定进行，其编制程序见图1.8-1。


[image: image3.emf]成立编制小组 、 选定负责人

编制准备工作

基本情况调查 应急能力评估 危险辨识与分析

应急资源分析 应急能力分析

编制应急预案

预案评审与发布更新

预案实施


图1.8-1 突发环境事件应急预案编制流程图
2基本情况
2.1公司基本情况

表2.1-1 公司基本情况一览表

	序号
	企业单位名称
	天津海光药业股份有限公司

	1
	法定代表人
	杨继林

	2
	注册资本
	伍仟柒佰肆拾叁万元人民币

	3
	经济性质
	股份有限责任公司

	5
	联系电话
	022-25290061

	6
	公司通讯地址
	天津开发区第七大街5号

	7
	厂区占地面积
	20000m2

	8
	投入使用日期
	1988年

	9
	劳动定员
	120人

	10
	工作制度
	厂区年工作300天，车间工作人员24小时/天，一车间4班制，二车间2班制。行政人员8小时/天。

	11
	统一社会信用代码
	91120116104312084L

	12
	中心经纬度
	东经117°40′39.62″，北纬39°32′34.68″


天津海光药业股份有限公司控股股东为天津长芦海晶集团有限公司，专门从事无机盐化学原料药生产加工（氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁），是我国最大的药用盐生产企业之一，被天津市政府确定为“天津市无机盐化学原料药生产基地”，并列为国家级试验基地。公司东侧毗邻天津长芦海晶集团有限公司滨海新区第四分公司，西侧为渤海路，北侧凯莱英化工公司，南侧紧靠第七大街。公司占地面积约20000m2。
2.2环评批复情况

项目于1999年通过环评批复，2001年通过竣工环保验收；《天津开发区海光化学制药厂项目（年产氯化钙50吨）》通过了环评批复。2008年，建设单位通过改制，单位名称由“海光化学制药厂”变更为“天津海光药业股份有限公司”。2013年1月23日天津经济技术开发区环境保护局出具了《关于天津海光药业股份有限公司25kt/a药用氯化钠改扩建项目环境影响报告书的批复》（津开环评书【2013】9号）；《天津海光药业股份有限公司3000t/a软水盐项目环境影响报告表》于2019年1月15日取得了天津经济技术开发区环境保护局出具的《天津经济技术开发区环境保护局关于天津海光药业股份有限公司3000t/a软水盐项目环境影响报告表的批复》（津开环评【2019】2号）。

2.3项目周边环境概况
2.3.1地理位置
天津海光药业股份有限公司位于天津开发区第七大街5号。项目公司东侧毗邻天津长芦海晶集团有限公司滨海新区第四分公司，西侧为渤海路，北侧凯莱英化工公司，南侧紧靠第七大街。厂址地理位置中心坐标为东经117°40′39.62″，北纬39°32′34.68。
天津经济技术开发区距天津市区50km，紧临天津新港和塘沽市区，东临渤海，西临京山铁路，南至新港四号路，北至北塘镇。跟天津滨海国际机场38km。南面有京津塘高速公路和海河，东南2km为天津新港，交通十分便利。
项目地理位置见附图1；项目周边敏感目标分布图见附图2；项目厂区平面布置见附图7。

[image: image4.png]



图2.3-1 项目地理位置图

2.3.2地质、地貌
天津经济技术开发区属于冲积-海积滨海平原，沉积物颗粒较细，形成了以淤泥质为主的海岸。建区前为盐田，有盐池、卤池、盐沟、盐坨、运盐渠等。原有地面标高为大沽高程2.5m左右，填土后的地面高程约3.4m。区内除目前建成区之外，没有需要特别保护的环境敏感目标。
2.3.3气候、气象特征

该区域属暖温带季风型海洋性气候。冬季干寒少雪，主导风向为西北风，夏季高温多雨，主导风向为东南风，春季干燥多风，为过渡性季节，时间较短，主导风向为西南风，秋季冷暖适宜，天气晴朗。全年主导风向为西南风，年平均风速4.6m/s，季平均风速以春季最大为5.3m/s，秋季最小为4.1m/s。年平均温度为12.3℃，7月平均气温最高为26.2℃，1月平均最低气温为-3.9℃。
开发区临近渤海，局部地区气象受海陆界面的影响，海陆风和海陆热力内边界层均有发生，该地区年均降水量为617.2mm,汛期出现在7-8月份，降水量较大，约占全年的75%。
2.3.4水文状况
天津经济技术开发区内河流较多，有海河、潮白河、永定新河、蓟运河、独流碱河、五务一级河道及马厂碱河、黑潴河两条二级河道。海河汇聚了大清河、南运河、北运河、子牙河、永定新河五条河流之后，由天津到塘沽，在大沽入海。其中塘沽管做账工17.2km，平均宽度为250~300m，航道均深为8m。蓟运河的上游在蓟县，流经宝坻、宁河、汉沽至北塘入海，其中塘沽段北岸长7km，右岸长6km，永定新河属永定河水海，它起自本市北辰区家店闸，经东丽、宁河后在北塘入海，塘沽段左岸为14.6km，右岸为19.7km。潮白新河属潮白河水系，自宝坻经宁河县至本区的宁车沽汇入永定新河。独流碱河为大清河水系自西青区至本区南部唐家河一段，全长70km，其中塘沽段长6km。
开发区还有人工开挖的北排明渠，全长6.73km，设计流量为18m3/s，其功能是输送开发区雨水和污水。

2.4环境风险识别
2.4.1环境风险物质识别
经对企业化学品进行辨识，公司生产运营过程中所需原料中的盐酸、实验室实验所需硝酸、三氯甲烷以及设备维修保养所需机油为环境风险物质。其中，高纯盐酸最大储量为16t，浓度31%；硝酸与三氯甲烷最大储存量均为500ml，其浓度分别为1.4g/cm³、1.5g/cm³，计算可知其最大储存量为0.7×10-3t、0.75×10-3t；机油最大储量为0.15t。

项目环境风险物质储运情况见表2.4-1。企业主要化学品理化性质见表2.4-2至2.4-11。

表2.4-1 项目涉及化学物质储存量一览表

	序号
	名称
	原料最大储量（t）
	成份
	含量%
	成分最大储存量（t）
	临界量
	Q值

	1
	盐酸
	16
	盐酸
	31
	4.96
	7.5
	0.64

	2
	硝酸
	0.7×10-3
	硝酸
	/
	0.7×10-3
	7.5
	0.00009

	3
	三氯甲烷
	0.75×10-3
	三氯甲烷
	/
	0.75×10-3
	10
	0.00008

	4
	机油
	0.15
	油
	/
	0.15
	2500
	0.00006

	5
	废油
	0.1
	油
	/
	0.1
	2500
	0.00004

	合计
	0.66027


表2.4-2 硝酸钠理化性质一览表
	标识
	中文名：硝酸钠；智利硝
	危险货物编号：51055

	
	英文名：Sodium nitrate
	UN编号：1498

	
	分子式：NaNO3
	分子量：85.01
	CAS号：7631-99-4

	理化性质
	外观与性状
	无色透明或白微带黄色的菱形结晶，味微苦，易潮解。

	
	熔点（℃）
	306.8
	相对密度(水=1)
	2.26

	
	沸点（℃）
	/
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	易溶于水、液氨，微溶于乙醇、甘油。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：3236mg/kg(大鼠经口)。

	
	健康危害
	对皮肤、粘膜有刺激性。大量口服中毒时，患者剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、昏迷，甚至死亡。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	助燃
	燃烧分解物
	氮氧化物。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	强氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与易氧化物、硫磺、亚硫酸氢钠、还原剂、强酸接触能引起燃烧或爆炸。燃烧分解时, 放出有毒的氮氧化物气体。受高热分解，产生有毒的氮氧化物。

	
	建规火险分级
	乙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强还原剂、活性金属粉末、强酸、易燃或可燃物、铝。

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。雾状水、砂土。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	泄漏处置
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。应与还原剂、活性金属粉末、酸类、易（可）燃物等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
②运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。


表2.4-3 高锰酸钾理化性质一览表
	标识
	中文名：高锰酸钾；过锰酸钾；灰锰氧
	危险货物编号：51048

	
	英文名：Potassium permanganate；Potassium hypermanganate
	UN编号：1490

	
	分子式：KMnO4
	分子量：158.03
	CAS号：7722-64-7

	理化性质
	外观与性状
	深紫色细长斜方柱状结晶，有金属光泽。

	
	熔点（℃）
	/
	相对密度(水=1)
	2.7

	
	沸点（℃）
	/
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：1090mg/kg(大鼠经口)。

	
	健康危害
	吸入后可引起呼吸道损害。溅落眼睛内，刺激结膜，重者致灼伤。刺激皮肤。浓溶液或结晶对皮肤有腐蚀性。口服腐蚀口腔和消化道，出现口内烧灼感、上腹痛、恶心、呕吐、口咽肿胀等。口服剂量大者，口腔粘膜呈棕黑色、肿胀糜烂，剧烈腹痛，呕吐，血便，休克，最后死于循环衰竭。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	助燃
	燃烧分解物
	氧化钾、氧化锰。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	强氧化剂。遇硫酸、铵盐或过氧化氢能发生爆炸。遇甘油、乙醇能引起自燃。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。

	
	建规火险分级
	乙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强还原剂、活性金属粉末、硫、铝、锌、铜及其合金、易燃或可燃物。

	
	灭火方法
	采用水、雾状水、砂土灭火。

	急救措施
	①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	泄漏处置
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过32℃，相对湿度不超过80％。包装密封。应与还原剂、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
②运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。


表2.4-4 硝酸铅理化性质一览表

	标识
	中文名：硝酸铅
	危险货物编号：51065

	
	英文名：Lead nitrate
	UN编号：1469

	
	分子式：Pb(NO3)2
	分子量：331.23
	CAS号：10099-74-8

	理化性质
	外观与性状
	白色立方或单斜晶体，硬而发亮。

	
	熔点（℃）
	470(分解)
	相对密度(水=1)
	4.53

	
	沸点（℃）
	/
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	易溶于水、液氨，微溶于乙醇。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：3613mg/kg(大鼠经口)。

	
	健康危害
	铅及其化合物损害造血、神经、消化系统及肾脏损害。职业中毒主要为慢性。神经系统主要表现为神经衰弱综合征、周围神经病（以运动功能受累较明显），重者出现铅中毒性脑病。消化系统表现有齿龈铅线、食欲不振、恶心、腹胀、腹泻或便秘；腹绞痛见于中度及重度中毒病例。造血系统损害出现卟啉代谢障碍、贫血等。短时大量接触可发生急性或亚急性中毒，表现类似重症慢性铅中毒。对肾脏损害多见于急性亚急性中毒或较重慢性病例。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	助燃
	燃烧分解物
	氧化氮。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	无机氧化剂。遇易氧化物立即猛烈反应，着火爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。受高热分解，产生有毒的氮氧化物。

	
	建规火险分级
	乙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合


	
	禁忌物
	强还原剂、活性金属粉末、易燃或可燃物。

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。雾状水、砂土。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与易（可）燃物、还原剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
②运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。


表2.4-5硝酸钾理化性质一览表

	标识
	中文名：硝酸钾
	危险货物编号：51056

	
	英文名：Potassium nitrate
	UN编号：1486

	
	分子式：KNO3
	分子量：101.10
	CAS号：7757-79-1

	理化性质
	外观与性状
	无色透明斜方或三方晶系颗粒或白色粉末。

	
	熔点（℃）
	334
	相对密度(水=1)
	2.11

	
	沸点（℃）
	/
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	易溶于水，不溶于无水乙醇、乙醚。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：3750mg/kg(大鼠经口)。

	
	健康危害
	吸入本品粉尘对呼吸道有刺激性，高浓度吸入可引起肺水肿。大量接触可引起高铁血红蛋白血症，影响血液携氧能力，出现头痛、头晕、紫绀、恶心、呕吐。重者引起呼吸紊乱、虚脱，甚至死亡。口服引起剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、昏迷，甚至死亡。对皮肤和眼睛有强烈刺激性，甚至造成灼伤。皮肤反复接触引起皮肤干燥、皲裂和皮疹。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	助燃
	燃烧分解物
	氮氧化物。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限（g/m3）：
	/

	
	危险特性
	强氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。燃烧分解时, 放出有毒的氮氧化物气体。受热分解，放出氧气。

	
	建规火险分级
	乙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强还原剂、强酸、易燃或可燃物、活性金属粉末。

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。雾状水、砂土。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。

	急救措施
	①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。应与还原剂、酸类、易（可）燃物、活性金属粉末分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。②运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。


表2.4-6重铬酸钾理化性质一览表

	标识
	中文名：重铬酸钾；红矾钾
	危险货物编号：51520

	
	英文名：potassium dichromate
	UN编号：/

	
	分子式：K2Cr2O7
	分子量：294.21
	CAS号：7778-50-9


	理化性质
	外观与性状
	桔红色结晶。

	
	熔点（℃）
	398
	相对密度(水=1)
	2.68
	相对密度(空气=1)
	

	
	沸点（℃）
	/
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	溶于水，不溶于乙醇。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收。

	
	毒性
	LD50：190mg/kg(大鼠经口)；LC50：

	
	健康危害
	急性中毒：吸入后可引起急性呼吸道刺激症状、鼻出血、声音嘶哑、鼻粘膜萎缩，有时出现哮喘和紫绀。重者可发生化学性肺炎。口服可刺激和腐蚀消化道，引起恶心、呕吐、腹痛、血便等；重者出现呼吸困难、紫绀、休克、肝损害及急性肾功能衰竭等。慢性影响：有接触性皮炎、铬溃疡、鼻炎、鼻中隔穿孔及呼吸道炎症等。

	
	急救方法
	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：误服者用水漱口，用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	可能产生有害的毒性烟雾。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限（v%）
	/

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸下限（v%）
	/

	
	危险特性
	强氧化剂。遇强酸或高温时能释放出氧气，从而促使有机物燃烧。与硝酸盐、氯酸盐接触剧烈反应，有水时与硫化钠混合能引起自燃。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。具有较强的腐蚀性。

	
	建规火险分级
	乙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强还原剂、易燃或可燃物、酸类、活性金属粉末、硫、磷。

	
	储运条件

与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、干燥、通风仓间内。远离火种、热源。保持容器密封。应与易燃或可燃物、还原剂、硫、磷、酸类等分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

泄漏处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容光焕发器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	
	灭火方法
	用雾状水、砂土灭火。


表2.4-7三氯甲烷理化性质一览表

	标识
	中文名：三氯甲烷；氯仿
	危险货物编号：61553

	
	英文名：Trichloromethane；Chloroform
	UN编号：1888

	
	分子式：CHCl3
	分子量：119.39
	CAS号：67-66-3

	理化性质
	外观与性状
	无色透明重质液体，极易挥发，有特殊气味。

	
	熔点（℃）
	-63.5
	相对密度(水=1)
	1.50

	
	沸点（℃）
	61.3
	饱和蒸气压（kPa）
	13.33(10.4℃)

	
	溶解性
	不溶于水，溶于醇、醚、苯。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：908mg/kg(大鼠经口)。LC50：47702mg/m3，4小时(大鼠吸入)。

	
	健康危害
	主要作用于中枢神经系统，具有麻醉作用，对心、肝、肾有损害。急性中毒：吸入或经皮肤吸收引起急性中毒。初期有头痛、头晕、恶心、呕吐、兴奋、皮肤湿热和粘膜刺激症状。以后呈现精神紊乱、呼吸表浅、反射消失、昏迷等，重者发生呼吸麻痹、心室纤维性颤动。同时可伴有肝、肾损害。误服中毒时，胃有烧灼感，伴恶心、呕吐、腹痛、腹泻。以后出现麻醉症状。液态可致皮炎、湿疹，甚至皮肤灼伤。慢性影响：主要引起肝脏损害，并有消化不良、乏力、头痛、失眠等症状，少数有肾损害及嗜氯仿癖。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	氯化氢、光气。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。在空气、水分和光的作用下，酸度增加，因而对金属有强烈的腐蚀性。

	
	建规火险分级
	戊
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	碱类、铝。

	
	灭火方法
	消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。

	急救措施
	①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置  
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。保持容器密封。应与碱类、铝、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。②运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。


表2.4-8氯化钡理化性质一览表

	标识
	中文名：氯化钡
	危险货物编号：61021

	
	英文名：Barium chloride
	UN编号：1564

	
	分子式：BaCl2
	分子量：208.25
	CAS号：10361-37-2

	理化性质
	外观与性状
	白色粉末，无臭。

	
	熔点（℃）
	965
	相对密度(水=1)
	3.86

	
	沸点（℃）
	1560
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	溶于水，不溶于丙酮、乙醇，微溶于乙酸、硫酸。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：118mg/kg(大鼠经口)。

	
	健康危害
	口服后急性中毒表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻、脉缓、进行性肌麻痹、心律紊乱、血钾明显降低等。可因心律紊乱和呼吸肌麻痹而死亡。吸入烟尘可引起中毒，但消化道症状不明显。接触高温本品溶液造成皮肤灼伤可同时吸收中毒。慢性影响：长期接触钡化合物的工人，可有无力、气促、流涎、口腔粘膜肿胀糜烂、鼻炎、结膜炎、腹泻、心动过速、血压增高、脱发等。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	氯化氢、氧化钡

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限%（v%）：
	/

	
	自燃温度(℃)
	/
	爆炸下限%（v%）：
	/

	
	危险特性
	与三氟化硼接触剧烈反应。

	
	建规火险分级
	戊
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	酸类、强氧化剂。

	
	灭火方法
	本品不燃。灭火剂：水、泡沫、砂土。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。用2％～5％硫酸钠溶液洗胃，导泻。就医。

	泄漏处置  
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。
②运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。


表2.4-9烧碱（氢氧化钠）理化性质一览表

	标识
	中文名：氢氧化钠；烧碱；苛性钠
	危险货物编号：82001

	
	英文名：Sodiun hydroxide；Caustic soda；Sodiun hydrate
	UN编号：1823

	
	分子式：NaOH
	分子量：40.01
	CAS号：1310-73-2

	理化性质
	外观与性状
	白色不透明固体，易潮解。

	
	熔点（℃）
	318.4
	相对密度(水=1)
	2.12
	相对密度(空气=1)
	/

	
	沸点（℃）
	1390
	饱和蒸气压（kPa）
	0.13/739℃

	
	溶解性
	易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收。

	
	健康危害
	本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。

	
	急救方法
	皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。食入：患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	可能产生有害的毒性烟雾。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限（v%）
	/

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸下限（v%）
	/

	
	危险特性
	与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。

	
	建规火险分级
	戊
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。

	
	储运条件

与泄漏处理
	储运条件：储存于干燥清洁的仓间内，注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。雨天不宜运输。泄漏处理：隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用洁清的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中，以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。

	
	灭火方法
	用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。


表2.4-10盐酸理化性质一览表

	标识
	中文名：盐酸；氢氯酸
	危险货物编号：81013

	
	英文名：Hydrochloric acid；Chlorohydric acid
	UN编号：1789

	
	分子式：HCl
	分子量：36.46
	CAS号：7647-01-0

	理化性质
	外观与性状
	无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。

	
	熔点（℃）
	-114.8
	相对密度(水=1)
	1.20
	相对密度(空气=1)
	1.26

	
	沸点（℃）
	108.6
	饱和蒸气压（kPa）
	30.66/21℃

	
	溶解性
	与水混溶，溶于碱液。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收。

	
	毒性
	 LD50：900mg/kg(兔经口)；
 LC50：3124ppm，1小时(大鼠吸入)

	
	健康危害
	接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。

	
	急救方法
	皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。食入：误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	氯化氢。

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限（v%）
	/

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸下限（v%）
	/

	
	危险特性
	能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。

	
	建规火险分级
	戊
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。

	
	储运条件
与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

	
	灭火方法
	用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。


表2.4-11 硝酸理化性质一览表
	标识
	中文名：硝酸；硝酸氢；硝漒水
	危险货物编号：81002

	
	英文名：Nitric acid
	UN编号：2031

	
	分子式：HNO3
	分子量：63.01
	CAS号：7697-37-2

	理化性质
	外观与性状
	纯品为无色透明发烟液体，有酸味。

	
	熔点（℃）
	-42
	相对密度(水=1)
	1.5
	相对密度(空气=1)
	2.17

	
	沸点（℃）
	86
	饱和蒸气压（kPa）
	4.4/20℃

	
	溶解性
	与水混溶。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	 LD50：                    LC50：      

	
	健康危害
	其蒸气有刺激作用，引起粘膜和上呼吸道的刺激症状。如流泪、咽喉刺激感、呛咳、并伴有头痛、头晕、胸闷等。长期接触可引起牙齿酸蚀症，皮肤接触引起灼伤。口服硝酸，引起上消化道剧痛、烧灼伤以至形成溃疡；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以至窒息等。

	
	急救方法
	皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	氧化氮

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限（v%）
	/

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸下限（v%）
	/

	
	危险特性
	强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。具有强腐蚀性。

	
	建规火险分级
	乙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	还原剂、碱类、醇类、碱金属、铜、胺类。

	
	储运条件

与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。小量泄漏：将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	
	灭火方法
	用二氧化碳、砂土、雾状水、火场周围可用的灭火介质灭火。


2.4.2环境风险设施识别

项目生产过程中风险设施见表2.4-12。
表2.4-12 生产系统主要设备参数及危险性一览表

	生产单元
	主要设备
	物料
	相态
	参数
	危险性

	
	
	
	
	温度（℃）
	压力（MPa）
	

	生产区
	除杂
	除杂反应罐
	氯化钡
	液态
	常温
	常压
	氯化钡泄漏对水、土壤产生影响

	
	
	
	烧碱
	液态
	常温
	常压
	烧碱泄漏对水、土壤产生影响

	
	调酸、

精滤
	调酸罐、精滤器、蒸发器
	盐酸
	液态
	常温
	常压
	盐酸泄漏挥发出氯化氢对大气产生一定影响


2.4.3厂区储存系统风险识别

厂区内储存系统主要参数见表2.4-13。

表2.4-13 储存系统主要设备参数一览表

	主要设备名称
	物料
	参数
	危险性

	
	
	相态
	规格
	数量
	温度（℃）
	压力（MPa）
	

	盐酸储罐区
	盐酸

储罐
	盐酸
	液态
	15m3
	1个
	常温
	常压
	盐酸泄漏挥发出氯化氢对大气产生一定影响

	一车间
	
	
	
	10m3
	1个
	常温
	常压
	

	危险品库房
	袋装氯化钡
	氯化钡
	粉末
	50kg/袋
	80袋
	常温
	常压
	氯化钡泄漏对水、土壤产生影响

	
	袋装烧碱
	烧碱
	粉末
	50kg/袋
	80袋
	常温
	常压
	烧碱泄漏对水、土壤产生影响


2.4.4环境风险单元

环境风险单元是指长期或临时生产、加工、使用或储存环境风险物质的一个（套）生产装置、设施或场所或同属一个企业且边缘距离小于500米的几个（套）生产装置、设施或场所。
根据本项目环境风险物质分布情况，从储存系统及环境保护设施等方面，结合厂区平面布置图，公司环境风险单元为一个风险单元。

（1）项目涉气风险物质情况
根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中涉气风险物质包括附录A中第一至第四、第六部分全部风险物质以及第八部分中部分物质，项目所含涉气风险物质为盐酸、硝酸、三氯甲烷（第三部分有毒液态物质）、机油、废机油（第八部分 其它类物质及污染物）。
（2）项目涉水风险物质情况

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中涉水风险物质包括附录A中第三至第八部分全部风险物质，以及第一和第二部分中溶于水和遇水发生反应的风险物质，项目厂区内涉水环境风险物质为盐酸、硝酸、三氯甲烷（第三部分有毒液态物质）、机油、废机油（第八部分 其它类物质及污染物）。

2.4.5危险目标确定
公司环境风险目标为：
1号目标：盐酸储罐区、输送区及使用区；

2号目标：含酸废气处理系统；
3号目标：实验室药品储存柜；
4号目标：烧碱、氯化钡存放仓库；

5号目标：危险废物间。

2.4.6事故类型及影响分析

依据上面的环境危险性分析，公司可能存在的环境危险类型、危险表现形式、以及危害，汇总见表2.4-14。

表2.4-14 公司环境危险源及危险因素

	风险目标
	污染源
	事故类型
	事故原因
	影响分析

	1号目标
	盐酸储罐区
	泄漏
	盐酸泄漏
	泄漏的盐酸挥发的酸性气体对下风向敏感点和影响范围内活动的人群造成影响，盐酸未及时收集会对地表水体、土壤、地下水带来污染风险。

	2号目标
	酸性废气处理系统
	机械故障
	含酸废气事故外排
	未处理含氯化氢废气事故外排，会对周边大气环境带来污染，对人体健康带来危害。

	3号目标
	实验室药品柜
	泄漏
	化学试剂泄漏
	化学试剂泄漏后其挥发物会对周边大气境带来污染风险，对地表水体、土壤环境带来污染风险。

	4号目标
	烧碱、氯化钡存放区
	泄漏
	烧碱、氯化钡泄漏
	烧碱、氯化钡泄漏后会对土壤环境、地表水体环境带来污染风险。

	4号目标
	危险废物间
	泄漏 
	危险废物桶破损泄漏
	危险废物泄漏后溢至厂区内，会对厂区土壤带来污染风险，遭遇暴雨随地表径流流至外环境，对流经之处的土壤环境带来污染风险，对地表水体带来污染风险


2.4.7环境风险特性识别

本项目涉及的环境风险危险特性主要为：

（1）厂区内盐酸质泄漏引发的污染环境影响；

（2）厂区内发生火灾对大气环境带来的污染影响；

（3）厂区化学品（试剂）、烧碱、氯化钡泄漏对环境的污染影响；

（4）厂区内废气净化设施失效引发的环境污染影响。
2.5项目环境风险受体情况
天津海光药业股份有限公司位于天津开发区第七大街5号，项目周边环境5km敏感目标、500m企业分布情况见表2.5-1。

表2.5-1 环境保护目标一览表
	序号
	名称
	位置
	距离（m）
	人数
	备注

	1
	贻成豪庭
	西
	2280
	1400
	住宅

	2
	贻成尚北
	西
	2140
	1900
	住宅

	3
	诺德名苑
	西
	2560
	1600
	住宅

	4
	紫荆花园
	西
	1700
	35000
	住宅

	5
	河北西路小学
	西
	2470
	1200
	住宅

	6
	贻景花园
	西
	2400
	1300
	住宅

	7
	德景花园
	西
	2500
	1800
	住宅

	8
	万通上北新新花园
	西
	3000
	1800
	住宅

	9
	盛星东海岸
	西
	3500
	1700
	住宅

	10
	融科.心贻湾
	西
	3400
	1100
	住宅

	11
	贻正嘉合
	西
	1680
	1400
	住宅

	12
	迎春园
	西
	2000
	1900
	住宅

	13
	迎春里
	西
	2050
	1600
	住宅

	14
	迎宾园
	西
	2250
	1000
	住宅

	15
	塘沽工农村小学
	西
	2200
	1200
	住宅

	16
	蓝山花园
	西南
	1425
	1300
	住宅

	17
	欧风家园
	西南
	1160
	1800
	住宅

	18
	晴景家园
	西南
	1310
	1800
	住宅

	19
	晓镇家园
	西南
	1500
	1700
	住宅

	20
	枫景家园
	西南
	1739
	1100
	住宅

	21
	首创国际城
	西南
	2150
	1200
	住宅

	22
	贻成红墅郡
	西南
	2650
	1300
	住宅

	23
	居住集中区
	西南
	1900
	1800
	住宅

	24
	天和城
	南
	1988
	1800
	住宅

	25
	米兰世纪花园
	南
	2210
	1700
	住宅

	26
	融创洞庭路壹号
	西南
	2500
	1100
	住宅

	27
	弘泽城.阳光尚都
	西南
	2800
	1400
	住宅

	28
	万科.紫台
	西南
	3066
	1900
	住宅

	29
	振业铂雅轩
	西南
	3350
	1600
	住宅

	30
	格调林泉
	南
	3054
	1000
	住宅

	31
	阳光新干线新时代花园
	南
	2220
	1200
	住宅

	32
	豪威小区
	南
	2560
	1300
	住宅

	33
	怡园小区
	南
	2400
	1800
	住宅

	34
	捷达园
	南
	2530
	1800
	住宅

	35
	青海园
	东南
	2440
	1200
	住宅

	36
	恂园里
	南
	2800
	1300
	住宅

	37
	正大别墅
	南
	3220
	1800
	住宅

	38
	晓园新郡
	南
	3700
	1800
	住宅

	39
	金海家园
	南
	3810
	1700
	住宅

	40
	森泰小区
	东南
	2640
	1100
	住宅

	41
	汇泉园
	东南
	2700
	1400
	住宅

	42
	雅园
	东南
	2800
	1900
	住宅

	43
	展望园
	东南
	2930
	1600
	住宅

	44
	恬园别墅
	东南
	2910
	1000
	住宅

	45
	阳光新园
	东南
	3310
	1200
	住宅

	46
	明珠园小区
	东南
	3520
	2000
	住宅

	47
	御景园邸
	东南
	3300
	2500
	住宅

	48
	昱泉园
	东南
	3600
	1700
	住宅

	49
	雅郡天元居
	东南
	4000
	5000
	学校

	50
	贻欣园
	东南
	4030
	2000
	住宅

	51
	世富嘉园
	东南
	4200
	1800
	住宅

	52
	鸿泰别墅
	东南
	4180
	1600
	住宅

	53
	伯瑞居
	东南
	4350
	1500
	住宅

	54
	榕景园
	东南
	2950
	1200
	住宅

	55
	泰丰家园
	东南
	2970
	3500
	学校

	56
	枫景园
	东南
	3360
	1200
	

	57
	融科.濣棠
	东南
	3560
	1300
	住宅

	58
	天津科技大学泰达校区
	东北
	3500
	1800
	住宅

	59
	天津科技大学
	东北
	3450
	1800
	住宅

	60
	清兰园
	东北
	3000
	1700
	住宅

	61
	清梅园
	东北
	3000
	1100
	住宅

	62
	清竹园
	东北
	3129
	1400
	住宅

	63
	融创君澜
	东北
	3890
	1900
	住宅

	64
	融创御澜
	东北
	3900
	1600
	住宅

	65
	贻成水木清华园
	北
	3700
	1000
	住宅

	66
	中通快递塘沽东部
	西南
	340
	80
	企业

	67
	天津金水恒达船务有限公司
	西南
	615
	50
	企业

	68
	荣马物流有限公司
	西南
	850
	35
	企业

	69
	天津市中豪物流有限公司
	西南
	990
	50
	企业

	70
	泰达普洛斯国际物流园
	北
	1160
	100
	企业

	71
	天津开发区保税物流中心
	北
	1500
	120
	企业

	72
	金元宝滨海农产品交易市场
	东北
	1130
	100
	企业

	73
	中钢物流
	东北
	2230
	50
	企业

	74
	精馏技术国家工程研究中心
	东北
	2900
	35
	企业

	75
	塘沽森林公园
	西北
	4300
	8
	企业

	76
	天能物流公司
	西北
	3450
	20
	企业

	77
	天津丰田物流有限公司
	东北
	2330
	30
	企业

	企业周边500m范围内企业
	凯莱英生命科学技术（天津）有限公司
	北
	相邻
	120
	企业

	
	天津长芦海晶集团有限公司滨海新区第四分公司
	东
	相邻
	300
	


经调查企业周边500m范围内无住宅分布，分布有两家企业，加本企业职工共计540人。经调查，企业周边5km范围内居住区人口总数约为138778人。不涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域等。

（2）水环境风险受体

公司厂区排水采用雨污分流。厂区雨水排入天津经济技术开发区市政雨水管网，经海晶西泵站和北排泵站，排入永定新河，最终排入渤海湾。
公司综合办公楼、化粪池两处生活污水并入天津长芦海晶集团有限公司滨海新区第四分公司生活污水管网；其余生活污水与生产污水一并进入天津泰达威立雅水务有限公司污水处理厂进行处理，最终排入渤海湾。
经调查，项目周边10km范围内地表水体为项目南部5280m处的海河，项目东北部5400m的蓟运河及东部6600m处的蓟运河口及渤海湾，项目西部40500m处的新河，项目西北部5880m处的北塘水库。

（3）土壤环境风险受体

厂区内地面已全部硬化。

项目发生盐酸和危险固体废物泄漏，一旦收集或处理不当，渗入土壤中，会对土壤造成污染风险，因此，土壤环境风险受体为厂区内土壤。

3环境风险源辨识与风险评估
3.1环境风险源辨别

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）的相关要求，公司编制了《天津海光药业股份有限公司环境事件风险评估报告》，对本公司进行了环境风险源辩识和风险评估。
公司在生产过程中涉及风险事故为厂区内盐酸、烧碱、氯化钡泄漏泄漏事故；项目厂区内暂存危险固体废物泄漏对环境污染事故、废气处理设施故障导致废气（含氯化氢）未经处理直排事故。

3.2突发环境事件风险评估
根据《天津海光药业股份有限公司突发环境事件风险评估报告》，确定本项目的环境风险等级为：一般【一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）】。具体风险评估详见《天津海光药业股份有限公司突发环境事件风险评估报告》。

4环境应急能力评估

（1）企业突发环境事件应急救援队伍

应急队伍包括现场抢险组、疏散引导组、安全救护组、后勤保障组、通讯联络组、应急监测组。

（2）急救援设施（备）

应急救援设施包括个人防护装备、工程维修设备和应急监测设备。公司具备相应的应急救援物资及装备见表4-1。

表4-1应急物资与装备一览表

	企事业单位基本信息

	单位名称
	天津海光药业股份有限公司

	物资库位置
	详见表内
	经度：117°40′39.62″
	纬度：39°3′31.87″

	负责人
	姓名
	盖玉浩
	联系人
	姓名
	曹正

	
	联系
方式
	15122949429
	
	联系方式
	13920731251

	环境应急资源信息

	序号
	名称
	品牌
	型号/
规格
	储备量
	报废日期
	主要
功能
	备注

	1
	干粉灭火器
	/
	个
	130
	/
	消防
	厂区、车间、仓库、检验中心

	2
	消火栓
	/
	个
	20
	/
	消防
	车间、仓库

	3
	消防沙
	/
	kg
	20
	/
	砐附
	检验中心、盐酸储存区

	4
	绝缘手套
	/
	副
	30
	/
	防护
	车间办公室

	5
	纯碱
	/
	kg
	100
	/
	应急
	化学品仓库

	6
	医药箱
	/
	箱
	1
	/
	救生
	（外用应急药品及盒藿香正气水等），存于安环部

	7
	护眼镜
	/
	副
	3
	/
	防护
	岗位

	8
	防毒面具
	/
	套
	2
	/
	防护
	车间

	9
	洗眼器
	/
	套
	5
	/
	防护
	车间、检验中心

	10
	防护服
	/
	套
	1
	/
	防护
	车间

	11
	围裙
	/
	套
	1
	/
	防护
	车间

	12
	对讲机
	/
	部
	2
	/
	防护
	车间

	13
	废液收集瓶
	/
	瓶
	3
	/
	应急
	检验中心

	14
	安全绳
	/
	根
	/
	/
	应急
	车间

	15
	吨桶
	/
	个
	6
	/
	应急
	车间

	通讯器材

	1
	对讲机
	/
	部
	2
	/
	通讯
	车间

	应急监测

	1
	氧浓度测试仪
	/
	套
	1
	/
	监测
	安全环保保卫部

	2
	感烟探测仪
	/
	个
	220
	/
	监测
	车间、仓库

	警戒器材

	1
	火灾报警控制器
	/
	个
	1
	/
	预防
	车间、班组

	2
	手动报警按钮
	/
	个
	15
	/
	预防
	车间、班组

	3
	火灾报警装置
	/
	个
	30
	/
	预防
	车间、班组

	4
	应急指挥牌
	/
	个
	69
	/
	预防
	厂区、车间、班组

	5
	应急灯
	/
	个
	31
	/
	预防
	车间、班组

	6
	应急通话装置
	/
	套
	2
	/
	应急
	车间空调机组

	7
	集合点标志牌
	/
	个
	1
	/
	疏散
	行政办公楼

	需补充

	1
	风向标
	/
	把
	10
	各区域

	2
	托盘
	/
	个
	5
	实验室

	环境应急支持单位信息

	序号
	类别
	单位名称
	主要能力

	1
	应急救援单位
	天津长芦海晶集团有限公司滨海新区第四分公司

	2
	应急监测单位
	天津久大环境检测有限责任公司


本次应急预案报告编制期间，通过对现有应急物资梳理，发现尚缺少对发生火灾事故时对风向判断的风向标和实验室部分药剂瓶底部防泄漏托盘。我公司会尽快补充上述应急物资。

（3）各种保障制度

公司具备相应的保障制度，有污染治理设施运行管理制度、设备仪器检查与日常维护制度，今后要配备相应的培训制度，应急演练制度。

（4）外部支援与能力

表4-2 外部支援能力一览表
	序号
	单位
	联系电话

	1
	天津市人民政府值班室
	022-83605821

	2
	天津市安全生产应急救援指挥中心
	022-23740603

	3
	天津市应急管理局（应急办）
	022-28450303

	4
	报警电话
	110

	5
	天津市公安交通管理局
	022-23111604

	6
	天津市公安消防局
	022-27330119

	7
	天津市卫生健康委员会
	022-23337770

	8
	天津市环境保护局
	12369

	9
	消防
	119

	10
	经开区生态环境局
	022-25201111

	11
	经开区应急管理局
	022-25201619 

	12
	经开区管委会应急中心
	022-25201111

	13
	经开区质量技术监督局
	022-25201859

	15
	医疗急救电话
	120

	16
	天津长芦海晶集团有限公司滨海新区第四分公司
	13920149962

	17
	天津久大环境检测有限责任公司
	(022)25788100


5组织机构及职责

5.1组织体系

（1）事故救援体系

按照公司“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，公司成立了环境应急指挥中心，根据职责不同，分为现场抢险组、疏散引导组、安全救护组、后勤保障组、通讯联络组和应急监测组，组织体系详见图5.1-1。









当发生的突发环境事件影响到厂区外部和/或公司应对能力不足时，公司及时向经开区管委会和生态环境局及外部有关单位求援。当由政府有关部门介入或主导突发环境事件应急处置时，公司内部应急组织机构成员不变，职责由负责应急处置转变为服从指挥，配合相关部门参与处置工作。

（2）报警、通讯联络方式

本公司内若发生事故，发现人员应立即向值班室报警，单位领导在接到值班人员的报告后应立即启动事故救援指挥小组，当发生事故无法自行处理时，必须立即电话通知消防、公安、环保和卫生部门请求支援。

（3）应急救援组织机构、组成人员及分工

公司成立应急指挥中心，中心下设现场抢险组、疏散引导组、安全救护组、后勤保障组、通讯联络组和应急监测组。每位员工都应按应急计划接受基本培训，使其在发生突发环境事件时采取正确的行动。当发生突发环境事件时，由应急救援指挥中心处理。当组长不在企业时，由小组成员全权负责处理事故事宜。以最快速度、最佳手段减少和避免事故的扩大和不必要的生态环境污染事件或人员伤亡及财产损失。
5.2指挥机构组成及职责

5.2.1指挥机构组成

表5.2-1 应急指挥机构人员组成一览表

	序号
	组成
	姓名
	职务
	手机
	24小时值班电话

	1
	总指挥
	宋明峰
	总经理
	13820225588
	022-25290061

	2
	副总指挥
	李洪军
	副总经理、安全总监
	13920075944
	

	3
	现场抢险组
	组长
	廉洪生
	一车间主任
	13821448995
	

	
	
	组员
	刘  洋
	一车间副主任
	13752274298
	

	
	
	组员
	李  杨
	一车间班长
	13920711539
	

	
	
	组员
	耿自伟
	一车间班长
	13821108165
	

	
	
	组员
	臧春田
	一车间班长
	13821400653
	

	
	
	组员
	赵建才
	一车间班长
	13920876171
	

	4
	疏散引导组
	组长
	李庆会
	生产调度部部长
	13602053315
	

	
	
	组员
	李树华
	市场部部长
	13388093111
	

	
	
	组员
	沈  彤
	市场部副部长
	13920310773
	

	
	
	组员
	李  超
	生产调度部职员
	15802257585
	

	
	
	组员
	朱桂钧
	一车间职工
	13920260974
	

	
	
	组员
	荣德赛
	检验中心主任
	15822442240
	

	5
	安全救护组
	组长
	杨新峰
	二车间主任
	13920756682
	

	
	
	组员
	魏国华
	二车间副主任
	15510886995
	

	
	
	组员
	刘祥国
	二车间职工
	13752230850
	

	
	
	组员
	赵宏飞
	仓库组长
	13702165682
	

	
	
	组员
	赵春海
	市场部副部长
	13920990888
	

	
	
	组员
	孙  锎
	仓库安全员
	15822211212
	

	6
	后勤保障组
	组长
	盖玉浩
	设备管理部部长
	15122949429
	

	
	
	组员
	曹  正
	市场管理部副部长
	13920731251
	

	
	
	组员
	于长龙
	市场管理部职员
	15900390714
	

	
	
	组员
	许昌洪
	二车间职工
	18526308861
	

	7
	通讯联络组
	组长
	邢长宝
	行政办公室主任
	18622598618
	

	
	
	组员
	赵  敏
	经营管理部部长
	13001363976
	

	
	
	组员
	王洪建
	生产部职员
	15022400032
	

	
	
	组员
	王东强
	检验中心职工
	13820734827
	

	8
	应急监测组
	组长
	胡汝林
	安全环保保卫部副部长
	13820473595
	

	
	
	组员
	郭玉新
	一车间副主任
	15822921954
	

	
	
	组员
	刘子华
	二车间副主任
	18622590257
	

	
	
	组员
	王鹏飞
	安全环保保卫部职员
	18526824674
	


5.2.2指挥机构的主要职责

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；
（2）组织制定突发环境事件应急预案；
（3）组建突发环境事件应急救援队伍；
（4）负责应急防范设施（备）（如应急抢险器材、应急监测仪器、防护器材、救援器材和应急交通工具等）的建设，以及应急救援物资的储备；
（5）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；
（6）负责组织预案的审批与更新，负责审定内部各级应急预案；
（7）负责组织外部评审；
（8）批准本预案的启动与终止；
（9）确定现场指挥人员；
（10）协调事件现场有关工作；
（11）负责应急队伍的调动和资源配置；
（12）突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作；
（13）负责应急状态下请求外部救援力量的决策；
（14）接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；
（15）负责保护事件现场及相关数据；
（16）有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。
总指挥在接到事件报警后，决定启动公司突发环境事件应急预案，通知应急救援的相关部门做好应急准备，并负责应急救援的统一指挥。根据事件发生、发展的情况决定是否请求上级应急指挥部给予支援，副总指挥和各成员单位协助总指挥负责应急救援的指挥工作。具体人员职责见表5.2-2。

表5.2-2  具体人员职责一览表

	总指挥：宋明峰
	指挥全公司突发环境事件应急救援工作，负责与环保、消防等政府有关部门联系、沟通，宣布应急状态的启动和解除，全面指挥调动应急组织，调配应急资源，按应急程序组织实施应急抢险。

	副总指挥：李洪军
	协助总指挥作好应急救援的具体指挥工作。向总指挥提出救援过程中生产运行方面应考虑和采取的安全措施。向总指挥提出救援过程中技术方面应考虑和采取的安全措施，主要协助做好事故报警、情况通报、灭火、警戒、治安保卫、疏散、人员救护、道路管制及事故的处理工作。若总指挥不在时，由副总指挥全权负责应急救援工作。

	序号
	应急组
	组长
	组员
	职责

	1
	现场抢险组
	康洪生
	刘  洋

李  杨

耿自伟

臧春田

赵建才
	①组织抢险救援应急队伍带上工具赶赴事故现场。
②抢险救援队迅速了解分析设备设施故障位置及状况，在专业人员指引下进入事故中心点。③抢险救援队负责人确定现场临时抢险抢修方案，布置抢险抢修任务。④抢险抢救队负责人指挥抢险救援队现场人员，实施现场临时抢险抢修。⑤负责现场紧急救援工作。⑥非一已之力不能控制风险时，报警⑦负责事故现场的保护工作。

	2
	 疏散引导组
	李庆会
	李树华

沈  彤

李  超

朱桂钧

荣德赛
	①负责布置安全警戒，保证现场井然有序；。
②实行交通管制，保证现场道路畅通。③加强保卫工作，禁止无关人员、车辆通行。④紧急情况下的人员疏散。

⑤负责对突发安全生产事故现场周围的警戒，控制无关人员进入现场。

	3
	安全救护组
	杨新峰
	魏国华

刘祥国

赵宏飞

赵春海

孙  锎
	①在现场附近的安全区域内设立临时医疗救护点，对受伤人员进行紧急救治并护送伤员至医院进一步治疗。②根据人员伤害和中毒的情况实施治疗和解毒。③负责救援及疏散人员的卫生检疫和疾病控制等工作。④负责与公安、消防、安监等政府部门的沟通与协调。⑤对事故现场进行事后清理。

	4
	 后勤保障组
	盖玉浩
	曹  正

于长龙

许昌洪
	①准备、及时运送事故应急物资，并组织车辆运输，满足应急救援需要。②做好事故现场物资供应、调配工作。③维护保养应急指挥车和其他车辆，确保满足应急移动指挥和交通需要。④负责应急救援所需的后勤保障工作⑤根据事故不同进行监测。⑥对事故现场进行净化、清理工作。

	5
	通讯联络组
	邢长宝
	赵  敏

王洪建

王东强
	负责对外、对内的通讯联络工作。

	6
	应急监测组
	胡汝林
	郭玉新

刘子华

王鹏飞
	负责发生事故时，对厂区内气、水进行监测；非本厂监测能力范围之内的负责协助有资质监测单位进行监测。


6预防与预警

公司各部门应加强对各种可能发生的突发环境事件的监控和预测分析，应急指挥中心建立预防预报系统，做到早发现、早报告、早处置。
6.1风险源预防
6.1.1风险事故预防制度

定期开展对公司环境风险源的调查评估工作，有针对性的提出和更新相应的风险防范和应对措施，建立并逐步完善的环境风险源监控体系，配备必要的监控仪器和技术人员；建立健全公司各项生产、安全及环境保护管理和责任制度，强化管理，落实责任，突出环境风险意识。

（1）公司各生产班组按照各自工段定期对生产现场例行监督检查；

（2）定期安排专业人员重点对公司储存的盐酸、烧碱、氯化钡、废气处理设施开展调查评估工作，发现异常情况及时进行处理，确保全员掌握环境风险源的特性、现存处理设施的缺陷，摸清各装置和风险源的底数，了解各风险源、风险物质的技术信息和理化特性，提出和更新相应的风险防范和应对措施；

（3）建立健全突发环境事件应急值班制度、应急演练制度、应急培训制度、应急预案更新制度、应急救援物资设备设施防护装备检查维护制度、责任追究制度，强化管理，落实责任，突出环境风险意识；

（4）强化环保和安全生产教育。公司所有职工必须具备安全环保生产基本知识，必须接受安全环保生产知识教育和安全知识培训，学习生产的各个环节、各个流程、生产危险区域及其安全防护的基本知识和注意事项、机械设备输送运转的有关知识、环保设施设备的正常运转知识、公司所涉化学品相关知识、个人防护用品使用知识等；

（5）建立健全日常巡回检查、专项检查、定期检查、领导监督检查制度和安全环保检查制度，按照规定的时间、指定的路线进行巡回检查，每月组织检查一次，车间每周检查一次，要以自查为主，互查为辅，以查思想、查制度、查记录、查隐患为主要内容，确保风险排查规范化、制度化、程序化，做到发现问题和隐患后立即进行整改；

（6）按计划和制度开展环境保护宣传教育和培训，每年至少进行一次组合演练或单项演练，一年进行一次全面演练；

（7）按设计规范要求配备消防、环保等安全环保设备和设施，并加强维护保养，确保设备设施完好有效；

（8）定期检查应急物资，一经发现不足或过期，及时进行补充。
6.1.2环境风险防范措施
公司涉及最大的环境风险源为运营过程中盐酸储罐、烧碱堆存区、氯化钡堆存区、危险固体废物、实验室药品柜、废气治理设施在日常储存、转运、使用过程中的采取的环境风险防范措施如下：
针对本项目的物征，将项目环境风险防范措施分为针对工作人员以及原辅材料、设备及转运过程四个方面来描述。

（1）针对工作人员防范措施：

①生产人员应按国家有关规定选用劳动保护用品。

②在过程中应配备呼吸保护装置。
③对特殊岗位的工作人员加强培训，持证上岗。
④上班期间，严格按照规定的操作规范操作，禁止违规操作。
⑤对危险源采取的预防措施主要有安全管理措施、安全教育措施以及个体防护措施，对重点部位、关键装置指定一名安全主管人员，负责落实各项措施的实施并对其进行定期考核。对盐酸储罐进行时时巡视，及时维护保养，合格方可投入使用。

⑥公司制定了安全管理制度、安全操作制度、岗位安全责任制、应急救援预案和预案管理制度。每年对危险源进行一次全公司演练，严格按照预案管理制度定期组织学习和演练，通过演练持续改进。
（2）安全防范措施

①危险物质的使用、贮运严格执行国家有关危险化学品的相关法律、法规及规范，严禁违法违规操作，厂区内严禁烟火，确保安全生产。

②厂区照明、通风等设施采用防爆型。

③厂区均匀分布设置消防栓，各车间、主要生产岗位配备灭火器等应急设施。

④重要部位（盐酸储罐区）安装有监控系统监控其运转情况。

⑤公司设置了撤离线路，发生危险时及时安全撤离相关人员。

（3）盐酸、氯化钡、烧碱储存风险防范措施

厂区内有两座盐酸储罐，为玻璃钢储罐，有效容积分别为12m3、8m3。盐酸储罐区设有防护围拦，设有双锁，双人管理。储罐安装有外部可视液位计，用于对储罐内盐酸液体容量的精确判断。

盐酸储罐周边围有围堰，高度均为0.7m，有效容积分别为20m3、18m3。一旦盐酸储罐发生泄漏，则泄漏物溢至围堰之内。盐酸储罐周边安装有监控器，对盐酸时时进行监控，一旦发生泄漏，则事故发现人员立即在采取有效堵漏措施的同时通知应急指挥部的现场救援组。
氯化钡泄漏防范措施:氯化钡在倒运、装卸、拆卸时要轻装轻卸，避免包装袋损坏造成泄漏，堆放时应整齐。氯化钡单独储存于专用库房内，专人专管，仓库为双人双锁制，双人发放，两本账的方法。氯化钡库房门口安装有防护板，库房通风、防潮，对其进行定期检查。
烧碱泄漏防范措施：烧碱为固态粉末状、袋装，堆放于专用库房内，码齐放于专用货架上，仓库为专人管理，并建立有定期巡视制度，库房通风、防潮。

（4）盐酸装卸过程中风险防范措施
盐酸均由供货厂家负责运输到厂。

盐酸在装卸过程中（为全密闭无缝对接卸料），为防止挥发的盐酸气体对周边大气环境带来污染风险，当卸车时罐内空体积内的氯化氢从呼吸管被排出，经连通管进入水封罐，氯化氢被罐内的水吸收，这样避免了氯化氢的无组织排放。

（5）含酸废气事故排放防范措施
公司一车间氯化钠干燥废气（主要污染物为颗粒物、氯化氢）通过旋风分离器和湿式喷淋两级除尘（颗粒物去除率90%，氯化氢去除率80%）后，经24m高的排气筒P1排放。二车间氯化钠、氯化钾、氯化镁干燥工序产生的干燥废气（主要污染物为颗粒物、氯化氢）由旋风分离器和湿式喷淋两级除尘（颗粒物去除率90%，氯化氢去除率80%）后，经24m高的排气筒P2排放。二车间氯化钙蒸发、成盐工序产生的蒸发废气、成盐废气（主要污染物为颗粒物、氯化氢）引入该车间二级湿式喷淋塔吸收净化（颗粒物去除率85%，氯化氢去除率95%），净化后的蒸发废气与成盐废气一同经1根24m排气筒P3排放。

一旦废气设施运行异常则立即通知上游车间停止生产，并及时进行检修，不恢复正常不进行生产。

（6）危险废物泄漏事故防范措施
①公司危险废物均存放于危险废物暂存间内，暂存间做到了“防风、防雨、防晒、防渗漏”。本企业的危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求设计、建造。危险品暂存仓库地面做防渗处理，其防渗漏系数≤10-10cm/s，地面与裙角均用坚固、防渗材料建造。

②加强对危险废物日常管理，做好危险废物管理台账，做好危险废物转移“五联单”；

③对危险废物暂存间采取专人专锁，一人负责制的管理制度；

④危险废物暂存间设有明显警示标识；

⑤危险废物暂存间内部地面建有导流槽，一旦危险废物桶泄漏则泄漏物溢至导流槽内，而不会溢至外环境；

⑥危险废物间按照市环境保护行政主管部门的规定设置统一的危险废物识别标志。

（7）储罐液体泄漏事故防范措施

氯化钠生产厂房内蒸发结晶区设有中控室，对蒸发制盐生产过程进行DCS控制，对生产过程中的流量、温度、压力、液位、浓度等分别采用指示、调节、联锁、报警、定时控制与遥控，实现在中控室进行全部操作的自动控制。对于具有超限危险的工艺参数（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ效蒸发结晶罐液位控制、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ效冷凝水平衡桶液位控制、卤水罐液位）设有声光信号报警装置，对于关键的操作频繁和操作困难的阀门采用遥控操作。

（8）实验室内药剂泄漏防范措施

实验室内药剂柜为双人双锁制管理。

实验室内药剂均存于专用瓶内，瓶底部设有托盘，托盘之上铺有吸附棉，一旦发生酒精泄漏事件则被吸附至吸附棉内。

（9）选址、总图布置和建筑安全防范措施

天津海光药业股份有限公司位于天津开发区第七大街5号，项目周围敏感点、交通干道等均在安全防护距离和防火间距外。厂区总平面布置符合防范事故要求，公司设有应急救援设施及救援通道。
6.2风险源监控

6.2.1风险源监控措施

为了及时掌握风险源的情况，对危险事故做到早发现早处理，降低或避免危险事故造成的危害，必须建立健全风险源监控体系，监控内容主要包括监控对象、监控部位、监控方式、监控时间以及监控频率。
目前公司建立了公司级、车间级、班组三级负责的监控方法,坚持公司月检查、部门周检查、车间班组日检查,对危险源监测、监控的方法有定期、不定期。定期对设施设备进行监测，对危险源主要每年检测一次安全装置和安全附件。公司对危险源、关键装置和重点部位的负责人实行定期考核制度。
表6.2-1  风险源监控措施一览表
	监控位置
	监控项目
	监控方式
	监控频次
	负责人

	危废暂存间
	危险废物
	人工巡视
	1d巡查一次
	当班员工

	盐酸储罐区、盐酸输送管道
	盐酸
	人工巡视
	时时巡查
	当班员工

	烧碱堆存区
	烧碱
	人工巡视
	1d巡查一次
	当班员工

	氯化钡堆存区
	氯化钡
	人工巡视
	1d巡查一次
	当班员工

	含酸废气处理设施
	设施运转情况
	人工巡视
	时时巡查
	当班员工

	实验室药品储柜
	化学试剂
	人工巡视
	1d巡查一次
	当班员工


当确认突发事件发生征兆时，第一时间（10分钟内）上报车间主任，车间主任立即（10分钟内）了解确认事件相关情况，向应急指挥部汇报，指挥部总指挥根据可能发生事件的严重程度发布相应预警。

6.2.2风险上报

公司风险源监控方式以视频监控为主，人工监控为辅。对摄像监控措施的进行监控的,24小时监控其运行情况；对不具备技术监控手段的危险源,进行人工监控定期巡视、检查、确认,及时发现隐患。

当气象台发布大雨以上级别气象预报或者收到地震等灾情警报时，要检查厂区排雨沟是否通畅，相应盐酸储罐区、盐酸输送管道、含酸废气处理设施、氯化钡堆存区等主要防护设施是否正常，一旦出现风险源或设备异常以及风险防范设施不能正常发挥作用时，应及时发出风险预警。发出预警后：

（1）指挥中心向现场指挥部、公司各车间传达预警指令。

（2）现场指挥部、各车间、各工段接到预警指令后，安排人员值班，通知其他应急人员和应急救援队伍待命，准备应急物资发送。

（3）现场指挥部、各车间检查重大环境风险源、岗位重点环境风险源现有保护措施情况；检查易发生事故部位及隐患挂牌部位的设施状况措施落实情况；检查系统排水设施情况，降低自然灾害条件下环境风险度。公司做好启动各专项应急预案的相关准备，应急指挥中心通知各专业应急队伍进入迎战状态。

6.3预警

6.3.1预警分级

按照突发事故严重性、紧急程度和可能波及的范围，对突发性环境污染事故的预警进行分级，分为一般（1级）、较大（2级）、重大（1级）三级预警，分别用黄色、橙色和红色标示。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。

当达到一般（3级）（黄色）预警标准时（是指厂区内环境有一定程度的污染、可及时处置；正常生产秩序受到一定范围内的影响或影响甚微的环境事件），生产线生产单元突发环境事件, 事件影响范围较小，应急处理人员到事件发生点，听从指挥部调遣指挥，及时处理事件，3级事件的责任人为各车间主任。

当达到较大（2级）（橙色）预警标准时（指已发生事故，在极短时间内可处置控制，未对周边企业、社区产生影响的），立即启动公司突发性环境污染事故应急预案，厂区发生一般泄漏，泄漏物超过警戒量，则立即发出二级警报。如发生该类报警，由公司内的应急指挥部通过现场报警系统向周边单位发送警报消息，请求和指导周边公司启动应急程序。同时，厂区应紧急启动应急程序，组织人员撤离或疏散到指定安全区域待命，启动企业应急救援工作，展开先期救援抢险，为减少事故损失赢得时间，2级事件责任人为各应急组组长。

当达到重大（1级）（红色）以上预警标准时（指事故重大，影响波及厂区以外），立即启动公司突发性环境污染事故应急预案，应立即向天津经济技术开发区政府、消防、环保及安全生产监督部门报告，申请救援并要求周围公司启动应急计划。1级应急责任人为应急总指挥，总指挥事发时不在由副总指挥行使总指挥权力指挥应急工作。
6.3.2预警条件

（1）生产过程中可能发生火灾等生产安全事故引发环境污染事故时；

（2）当气象台发布特大暴雨、台风、海啸等灾害预警时；

（3）当盐酸储罐发生泄漏、含酸废气处理系统出现故和烧碱堆存区、氯化钡堆存区发生事泄漏事故时；

（4）当厂区内发生火灾时；

（5）公司周边企业发生突发环境事件影响到本公司情况时。

出现或可能出现以上任何一条预警条件时，进行研判：

可控制在车间范围的启动3级预警（黄色预警），可控制在厂界范围的启动2级预警（橙色预警），预计排到法定厂界外环境的启动1级预警（红色预警）。

6.3.3预警信息发布
当公司的危险源发生异常时，岗位人员或企业内任何单位和个人发现异常事故，应及时通知值班人员，如果需要社会援助通讯联络组可直接拨打“110”、“119”、“120”等电话，请求社会援助。值班人员不管以任何方式接到报警后,将立即查明事故原因，并及时报告公司突发环境事件应急指挥部所有成员；公司应急指挥部接到报告，将立即按突发环境事件应急预案组织本单位各应急队伍奔赴事故现场进行应急处置工作。

6.3.4信息报告与处理

当事故发生后，根据公司预案要求，及时把信息向公司值班中心报告，值班中心根据事故情况及时汇报、处置事故，避免事故扩大。公司指挥部根据事故情况及时向主管部门报告。

（1）信息报告方式、要求

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告（终报）三类。
表6.3-1信息上报要求一览表

	项目
	事件要求
	报告方式
	报告内容

	初报
	第一时间上报
	电话直接报告，但应当及时补充书面报告。书面报告中应当载明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料
	突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事故起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、饮用水水源地等环境敏感点受影响情况、事故发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。

	续报
	查清突发环境事件有关基本情况后立即上报
	通过网络或书面报告
	在初报的基础上报告有关确切数据，并报告事故发生的原因、过程及采取的应急措施等基本情况。

	终报
	突发环境事件处理完毕后立即上报
	采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告
	在初报、续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在、间接危害；以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况、责任追究等详细情况。


（2）信息报告处理后的处置办法

①公司值班人员和现场抢险组接到通知后应立即赶到现场负责应急处置工作，并随时将现场情况向指挥部领导报告。

②紧急情况下，公司值班人员有权按预案要求先处置后汇报。

③发生突发较大环境事件时，事故单位职工应首先控制危害源，避免事故扩大，并进行自救和互救。涉及社会的灾害事故要及时报告经开区生态环境局、经开区应急管理局，争取社会援助。

④各工段应急工作要在公司突发环境事件应急指挥部统一领导下进行，要服从指挥、听从调遣。当公司危险源发生异常时，岗位人员或企业内任何单位和个人发现异常事故，应及时电话或用对讲机通知值班人员，如果需要社会援助通讯联络组可直接拨打“110”、“119”、“120”等电话，请求社会援助。值班人员不管以任何方式接到报警后，将立即查明事故原因，并及时报告公司突发环境事件应急指挥部所有成员；公司应急指挥部接到报告，将立即按突发环境事件应急预案组织本单位各应急队伍奔赴事故现场进行应急处置工作。

（3）信息上报

企业内部事故信息上报情况：当盐酸、烧碱、氯化钡等发生泄漏时，泄漏物不会溢出车间外，对厂外无影响时，启动车间级应急预案自行处理，记录备案并报厂部。当盐酸大量泄漏未能控制于厂区内，对外界带来污染风险的，需在第一时间内向上级管理部门报告；发生重大突发事故时，信息上报应当在发生事故后立即以电话或其他形式报告经开区生态环境局，在发生事故后及时以书面方式报告，事故处理完毕后应及时书面报告处理结果。

（4）事故上报部门和联系电话

上报部门及周边企业事业单位、居民区应急联系电话见附件。

（5）事故报告的内容和时限以及报警方式

当事故发生后，应急指挥部根据事故情况决定是否向上级主管部门报告，是否需要社会援助。如果需要向上级主管部门报告，请求社会援助，通讯联络组应及时用电话通知经开区生态环境局、经开应急管理局并拨打 “119”、“ 120”、“110”等电话请求社会援助。

（6）信息传递

事故发生后，应急指挥部成员接到突发环境事件报告后，立即向总指挥报告、请示并立刻传达指令，通过电话或派遣专人的方式，按照指令迅速通知企业内部的其他职能部门；当所发生事故影响到其他单位及周边企业或居住区时，通讯联络组及时通过公司电话和请求“110”支援的方式对事故情况向周边企业和居民区发布。并由指挥部责成公司行政部门协作“110”做好舆论信息沟通工作。然后逐级向上级传递信息。

6.3.5预警响应

岗位当班人员或巡检人员发现或预测以上任何一条预警条件时，采取先期处置措施，并及时报告班组长、车间领导（夜间通知值班领导），车间领导同时向应急指挥中心报告，通过研判，判定预警级别为黄色、橙色、红色预警时，应急指挥中心下令根据预警级别进入相应预警准备阶段，并采取相应的措施，派相关人员立即到现场进行实际检查。如发现异常情况确实存在，并有可能进一步发展为突发环境事件时，指挥中心发出环境风险预警，发出预警后：

（1）指挥中心成立现场应急指挥部，同时向现场应急指挥部、公司各部门、各专业组、各车间下达预警指令。

（2）现场指挥部、各专业组、各车间接到预警指令后，安排人员备勤值班，通知其他应急人员和应急救援队伍待命，准备应急物资发送。

（3）现场指挥部、各专业组、各车间检查公司重大环境风险源、车间重点环境风险源物料贮量；检查易发生事故部位设施状况措施落实情况。

（4）现场抢险组组抢险人员及时赶至现场，控制环境风险源恶化。
（5）通讯联络组负责通知周边企业进行相应应对准备。

（6）应急监测组先对厂区内污染进行初步检测，待天津久大环境检测有限责任公司（我公司与天津久大环境检测有限责任公司签订有应急监测协议，见附件）到场后协助专业监测公司进行应急监测.

公司做好启动各项应急预案的相关准备，应急指挥中心通知各专业应急队伍进入迎战状态。

应急指挥中心通过研判，判定预警级别为红色时，立即上报经开区管委会、经开区生态环境局。

预警信息发布后，由于生产、气象条件变化等因素，现场应急指挥部认为达到其他级别的预警条件，预警需要升级或降级的，可进行预警级别调整。当预警信息在不同预警级别条件内频繁波动时，按高级别预警执行。

6.3.6预警响应措施

当发布预警信息后，应急指挥部统筹采取以下措施：
（1）下达进入相应防范等级的指令，及时发布和传递预警信息；
（2）针对不同事故类型进行事故抢险工作；
（3）疏散引导组通知与应急处置无关的可能受到伤害的人员做好撤离准备；
（4）现场抢险组随时掌握并报告事态情况；
（5）疏散引导组针对突发环境事件可能造成的危害，封闭、隔离或限制使用/出入有关场所，中止可能导致危险扩大的行为和活动；
（6）后勤保障组调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作；
（7）安全救护组在专业医疗救护人员到来之前对受伤人员进行必要的护理；
（8）通讯联络组负责对内外通讯联络，第一时间通知事件发生情况；

（9）应急监测组先对厂区内污染进行初步检测，待天津久大环境检测有限责任公司到场后协助专业监测公司进行应急监测。

6.4预警解除

现场环境风险得到控制后，当污染物不再扩散并得到有效地收集、处理后，现场抢险组根据现场的实际情况，结合监测数据将结果上报给环境应急指挥部决策层领导，确定引起预警的条件消除和各类隐患排除后，应急指挥部将预警解除。当启动经开区突发环境事件应急预案时，由经开区突发环境事件应急指挥部宣布预警解除。


















7应急响应与措施

7.1启动应急预案的条件

发生突发环境事件时，由突发环境事件应急领导小组根据事故分级原则、事故影响及公司应急力量和资源情况，决定应急处置的级别及应急力量分配，由应急领导小组组长根据情况决定启动本预案。

7.1.1应急响应分级

公司内部应急响应分级：

本公司根据事故的影响范围和可控性，将响应级别分成如下三级：①一级：完全紧急状态；②二级：有限的紧急状态；③三级：潜在的紧急状态。事故的影响范围和可控性取决于所处理事故的类型，事故对人体健康和安全的即时影响，事故对外界环境的潜在危害，以及事故单位自身应急响应的资源和能力等一系列因素。

①一级：完全紧急状态

事故范围大，难以控制，如超出了本车间的范围，使公司受到影响或者产生连锁反应，影响事故现场之外的周围区域危害严重，对生命和财产构成极端威胁，可能需要大范围撤离，或需要外部力量，启用公司级事故应急预案。例如：盐酸大量泄漏；厂区内由泄漏物引发火灾，对厂区外环境产生明显的影响。

②二级：有限的紧急状态

较大范围的事故，如限制在单位内的现场周边地区或有限的扩散范围，影响到相邻的生产单元；或较大威胁的事故，该事故对生命和财产构成潜在威胁，周边区域的人员需要有限撤离。

③三级：潜在的紧急状态

某个事故或泄漏可以被第一反应人控制，一般不需要外部援助。除所涉及的设施及其邻近设施的人员外，不需要额外撤离其他人员。事故限制在单位内的小区域性范围内，不立即对生命财产构成威胁。例如：厂区内物料（包括盐酸、氯化钡、烧碱等）发生泄漏，可以控制在车间、仓库内，能够通过及时控制措施进行控制。

在一级完全紧急状态下，单位必须在第一时间内向政府有关部门、上级管理部门或其他外部应急力量报警，请求支援；并根据应急预案或外部的有关指示采取先期应急措施。在二级有限的紧急状态下，需要调度专业应急队伍进行应急处置；在第一时间内向单位高层管理人员报警；必要时向外部单位请求支援。在三级潜在的紧急状态下，可完全依靠单位自身应急能力处理。

根据突发环境事件发生事态的发展需要启动应急预案时，公司应急指挥中心应根据表7.1-1的内容确定应急响应的级别，并通知相关团队或单位采取应急响应行动。我厂与天津长芦海晶集团有限公司滨海新区第四分公司签订了应急救援互助协议，一旦发生突发环境事件，将给予人力、应急物资的帮助。具体互助协议见附件7。

表7.1-1 公司应急响应分级表
	级别
项目
	一般（Ⅲ级响应）
	较大（Ⅱ级响应）
	重大（Ⅰ级响应）

	相应机构
	车间及单独风险源
	应急指挥部
	应急指挥部

	应急资源
	风险源所属车间对应应急资源可正常利用
	所有资源
	所有资源

	现场指挥部
	现场
	应急指挥中心
	应急指挥中心

	波及范围
	风险源区域
	周边风险源
	全厂及经开区

	警报范围
	事故所在车间
	全厂
	全厂及经开区

	事故控制
	风险源可控制
	厂可控制
	需要外界支援


7.1.2应急响应程序

当事故发生时，公司值班中心接到报警后，立即查明事故原因，确认事故性质，根据泄漏数量、影响范围、处理难度等几个方面做出判断，同时报告公司突发性环境事件应急指挥中心所有成员。公司应急指挥中心接到报告，根据事故的大小和发展态势立即按突发环境事件应急预案组织本单位各应急队伍奔赴事故现场进行应急工作，紧急情况下，公司值班中心有权按预案要求可以先处置后汇报。并根据公司实际和确定的重点危险目标制定应急化学处理方案，方案对应急指挥、应急行动等均做了详细阐述。

当班岗位人员一旦发现异常，应及时汇报当班班长、当班值班人员和相关岗位操作人员，并及时查找事故原因，如果能及时处理好应及时处理，不能及时处理，应在确保人身安全的情况下尽量避免事故扩大，降低事故危害，等待事故应急处置人员到现场抢险处置。 

班组长接到信息后，应积极配合岗位人员进行处理，并把事故现场情况及时汇报当班值班人员，现场应急处置人员赶到后及时进行协调配合做好应急工作。掌握本班的信息动态及时汇报当班值班调度，根据本班调度发出的指令，组织本班的岗位人员进行正确操作。 

值班人员接到信息后，根据事故情况及时启动各级的事故预案，通知现场巡检人员和应急处置人员，如果需启动突发环境事件应急预案，应及时通知应急指挥中心人员，并积极与现场调度沟通，为应急工作及时提供各种服务，现场指挥部成立后，应积极配合指挥部做好各项应急处置工作。

公司应急响应程序见总图7.1-1。


图7.1-1  应急响应程序图

7.1.3区域联动

根据天津市突发环境事件应急预案、天津滨海新区突发环境事件应急预案和天津经济技术开发区突发环境事件应急预案，厂区环境应急领导小组负责组织指挥环境应急工作。其主要职责如下：

（1）做好事故报警、报告、通报情况和受影响居民的安置工作；

（2）负责灭火、治安、警戒、疏散人员和联络通讯工作的指挥；

（3）负责抢救受伤、中毒人员和生活必需品的组织；

（4）加强公共宣传，有重点的将环境污染事故安全教育、防护知识宣传等内容纳入宣教工作当中；

（5）发生事故时应即时与经开区生态环境局电话联系。

当发生或确认即将发生较大以上突发环境事件时，根据应急响应程序，如周边企业接到应急撤离通知或者其他响应程序，企业应组织人员通知进行撤离等应急响应程序。

7.2应急处置

7.2.1处置原则

坚持以人为本，保证生命安全；从源头上控制污染，避免或减少污染扩大； 防止和控制事故蔓延。

7.2.2环境目标优先保护次序
环境目标优先保护次序如下：

（1）厂内职工、周围居民。

（2）厂区外围的其他单位。

7.2.3突发性环境事件现场应急措施

突发环境事件发生后，事发责任单位要立即采取措施，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。必要时迅速组织现场救援队伍实施现场救援，减少人员伤亡和财产损失。

进入应急准备状态时，根据事故发展态势和事故现场情况，各领导小组成员根据职责，执行如下应急响应程序：

①立即向领导小组组长报告事故情况，情况严重时，组长应立即向经开区生态环境局报告；

②及时掌握事态发展和现场救援情况，并向领导小组组长报告；  

③立即通知有关救援队伍做好应急救援的装备、物资等方面的准备工作；
④根据需要，迅速指派有关人员和专家到事故现场指导救援。

如达到一级突发事件程度，必须第一时间报告经开区管委会、经开区生态环境局，同时应急监测组配合天津久大环境检测有限责任公司实施监测并对相关信息汇总，以备进一步加强处置措施。在采取上述措施时按照信息报告规定立即向上级人民政府和有关上级部门报告。

疏散污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，应急处理人员必须佩戴防毒面具、防化服，戴耐酸碱橡皮手套并配备有照明灯具。

7.2.4废气处理装置事故排放应急措施

一旦废气处理装置发生故障，应迅速将废气事故排放污染物人员撤离至上风向，并设立警戒区域，严格限制无关人员和车辆出入。
（1）当因废气处理设施故障导致一般污染时，首先要求操作人员对故障设施进行全面检查，必要时立即停止生产，由应急指挥中心下达应急通知，要求事故设施对应废气产生工位暂停生产，同时对废气处理设施进行维修，待一切正常后方可正常投入运行。
（2）当发生较大污染导致周围环境废气浓度超标时，应急指挥中心应立即下达应急通知，要求事故部门停止生产，同时对事故废气处理设施进行维修，待一切正常后方可恢复生产，并对受污染外环境进行检查，直至达标。
（3）现场抢险组人员在接到通知后应在10分钟以内组织人员到事故现场并迅速查明设施异常、故障原因，针对故障原因进行维修。
（4）检查维修后应由设备管理人员对处理效果进行确认，必要时通知监测单位（本公司与天津久大环境检测有限责任公司签有监测协议）前来监测。
（5）在确保各项处理设施运转正常后方可恢复生产，没有确切把握禁止恢复生产。
（6）设备管理人员负责对设备的事故、原因、维修情况进行记录。
（7）一旦废气超标排放，通讯联络组负责通知受影响范围内企业或人员，疏散引导组负责组织周边群众撤离。

（8）应急监测组负责协助天津久大环境检测有限责任公司对外排废气进行监测，并为监测公司在厂区内的监测提供帮助。

7.2.5火灾应急措施

（1）发现火情的人员应保持镇静，切勿惊慌；
（2）迅速切断电源；

（3）发生火灾事故时，迅速切断火灾的源头，火势较小时可以采用砂土进行灭火；或用灭火器进行扑救；

（4）应急救援人员应佩戴防毒口罩、携带手提式干粉灭火器或推车式干粉灭火器进入火灾现场。扑救时，应占领上风或侧风处；

（5）对于泄漏在地面上的液体初始火灾，使用干粉灭火器或消防沙进行灭火；

（6）对火灾现场附近存在桶或罐装液体的，应使用水对贮桶或罐进行冷却、降温；

（7）如估计难以控制火势，应进行电话求救，以争取更多的灭火救援力量；

（8）对现场遗留的残留等应用砂土覆盖吸收，避免造成环境污染；

（9）在处理火灾的同时同步通知其他抢险救援组人员对厂区外排雨水管道总出口进行封堵，产生的消防废水通过消防砂袋对厂区大门处进行封堵，将厂区内围成临时围堰，事故处理完毕后，将消防废水泵入吨桶内，交由天津合佳威立雅环境服务有限公司处理。
7.2.6危险固体废物泄漏应急措施

危险废物暂存间地面设有引流槽，事故发生后，事故发现人员立即对泄漏物进行收容处理，并对引流槽进行冲洗，冲洗废水收容至专用桶内交由有资质单位处理处置。如果泄漏物污染厂区地面，则将厂区污染地面用铲铲除，铲除的土壤表层盛至专用容器内，交有有资质单位处理处置。

7.2.7盐酸泄漏应急处置措施

发生盐酸泄漏后，事故发现人员立即上报所在车间领导和现场抢险组前来抢险，同时报告泄漏状况、位置、范围等。现场抢险组人员接到报告后，立即前往确认盐酸泄漏量及泄漏原因。由于盐酸为强酸性腐蚀物品，并且在高浓度下对人体有烧伤的可能，挥发出来的氯化氢气体对呼吸道有强烈的刺激性，因此进入现场的人员必须穿防酸服、防酸碱雨鞋，戴全防护面罩，处理时严禁单独行动，要有监护人。

泄漏区域内事发人员迅速撤离泄漏污染区至安全区，并进行隔离，严格控制出入，

对泄漏处及时进行修补和堵漏，制止盐酸的进一步泄漏，用大量消防水冲洗泄漏处，稀释泄漏的盐酸。

发生盐酸泄漏时，用大量清水冲洗，冲洗废水囤于围堰内，用泵泵至专用桶内，对泄漏污染地面用消防砂覆盖，抑制其蒸发。泵至桶内被稀释的盐酸和吸附后的消防砂交由天津合佳威立雅环境服务有限公司处置。

如在装卸过程中发生泄漏，事发人员或现场抢险组人员立即将泄漏物进行稀释，稀释后的盐酸收容至专用桶内，后勤保障组负责对污染面用消防砂对污染面进行吸附，清洗废水和消防砂盛至专用桶内交由天津合佳威立雅环境服务有限公司处置，后续将处理过程及对出现泄漏情况及时上报至公司应急指挥中心。

7.2.8烧碱泄漏应急处置措施

烧碱泄漏后，应隔离泄漏区域，周围设警告标志，应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。勿直接接触泄漏物，用清洁的铲子收集于干燥洁净有盖的容器中。对于地面少量无法收集烧碱，用大量清水冲洗，冲洗前对泄漏一定区域用砂袋围成围蝘，使冲洗废水囤至临时围堰内，烧碱被水冲洗调节至中性后，用泵泵至专用桶内，放入废水外排口使其进入市政污水管网后进入下级污水处理厂处理。

7.2.9氯化钡泄漏应急措施

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急处理人员应佩戴防尘面具（全面罩），穿防毒工作服，不要直接接触泄漏物。
小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集干燥、洁净、有盖子的容器中；
大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，收集至专用容器中后交由天津合佳威立雅环境服务有限公司处理处置。
氯化钡存放、使用现场、处置氯化钡泄漏处置现场禁止吸烟、进食和饮水。

7.2.10可能产生二次污染的处理措施

固体废物：本公司在处理泄漏事故时，应将堵漏产生的废吸附材料收集于密封容器中，连同破损的包装桶一起及时交有资质的危险废物处置单位处理。废吸附材料和破损包装桶转移过程应严格按照《危险废物转移联单管理办法》中相关规定执行，填写危险废物转移五联单。

消防废水：在处理火灾的同时同步通知其他抢险救援组人员对厂区外排雨水管道总出口进行封堵，产生的消防废水通过消防砂袋对厂区大门处进行封堵，将厂区内围成临时围堰，事故处理完毕后，将消防废水泵入吨桶内，交由天津合佳威立雅环境服务有限公司处理。

7.2.11危险区隔离

确定事故发生时现场区域的划分以确保救援人员和撤离人员都能处于一个相对安全的活动范围。各区域将由警示带加以分割，并用警示牌作为标志。

危险区域：无论危险等级如何，事故发生地点和可能扩散的区域均为危险区域。次区域应有明显的警示标志划分，使一般人员可以排除在此区域外，而只有受到专门训练和有特殊装备的应急救援小组人员能够在此区域内进行特殊作业。凡是进入此区域人员都必须得到事故现场总指挥的授权。

安全区域：此区域作为事故发生时的指挥和准备区域。在所有员工都需要疏散的异常情况下，须马上确定现场指挥人员和必要的专家安全的工作区域。安全区域的确定需要考虑当时的天气情况、事故的危害程度和事故发生点在库区的位置等几个因素。可选择的地点为安全开阔地。

7.3应急疏散

7.3.1厂内应急疏散

（1）撤离前尽可能携带一些个人防护装备如防护面罩、湿毛巾、湿手套、护目镜、逃生用过滤式面罩、口罩（打湿）；

（2）撤离时注意观察周围灾害扩散形势及大致风向，选择高点、逆风向作为逃生路线；

（3）撤离过程中用佩戴逃生用过滤式面罩或以湿物堵住口鼻防止窒息；

（4）每个车间应指定不少于2人的撤离引导员，引导员平时按预案熟悉撤离路线，自觉训练，撤离时担任引导任务；

（5）岗位及人员分散的单位必须人人训练撤离技能，熟练掌握正确撤离路线；

（6）负责应急疏导的疏散引导组在撤离过程中负责指挥引导人群的疏散与撤离；

（7）来访者：被访问的员工负责将来宾带到自己的集合地点，并将点名结果尽快通知总指挥；

（8）公司共设置1个指定集合区，为厂区车间前开阔地带；

（9）现场应急人员在撤离前、撤离后应向应急救援指挥部报告。应急处置专业队伍在接到指挥部通知后，立即带上救护和防护装备赶赴现场，等候调令，听从指挥。由组长分工，分批进入事发点进行现场抢险或处置。在进入事发点前，处置组长必须向指挥部报告每批参加抢险或处置的人员数量和名单，并做好登记。应急处置完毕后，组长向指挥部报告任务执行情况以及抢险人员安全状况，申请下达撤离命令。指挥部根据事故控制情况，做出撤离或继续抢险、处置的决定，向应急处置队伍下达命令。组长接到撤离命令后，带领本组成员撤离事发点至安全地带，清点人数，并向指挥部报告。

7.3.2 厂外应急疏散
当事件危及厂外时，企业应向可能受到影响范围内的敏感受体发布通报，明确事件的危害性，提出疏散的建议。并在政府相应应急人员未抵达前，派工作人员协助相关的人员组织应急疏散。并在政府力量抵达后，统一听从政府人员的安排，由政府应急人员指挥应急疏散工作。

7.4应急设施及应急物资的启用程序

应急预案启动后，应急指挥中心指挥应急处置专业队伍赴现场处理，根据现场事故情况启用应急设备和物资，每个车间内均设置有应急物资，当发生化学品泄漏时，启用堵漏工具及吸附材料等设施，发生火灾爆炸事故时，启用消防设施，灭火时产生的大量消防废水，启用消防水收集系统。

7.5抢险、处置及控制措施

7.5.1 应急抢险、处置队伍的调度
应急开始后，应急指挥中心立即通知应急处置专业队伍在最短时间内赶赴现场。立即带上救护和防护装备赶赴现场，等候调令，听从指挥。由组长分工，分批进入事发点进行现场抢险或处置。

7.5.2抢险、处置方式、方法及人员的防护、监护措施

应急处置专业队伍到达现场后，根据应急总指挥的要求展开抢险和处置。进入现场时，应急人员应注意安全防护，配备必要的防护装备。发生废气、化学品泄漏事故时，进行现场处理的应急人员根据泄漏物质的MSDS 确定配置防护器具，如有需要则戴上防毒面具和防护手套。发生火灾爆炸事故时，应急消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置。应急处理时严禁单独行动。

7.5.3现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件、方法

发生下列情况，抢险人员应紧急撤离，并报告应急指挥部：

（1）个体防护装备已经损坏或自给式呼吸装置气量不足时。
（2）事故现场或建筑物发出异响时。
（3）发生突然性的剧烈爆炸，危及到自身生命安全。

7.5.4控制事故扩大的措施

（1）当盐酸、氯化钡、烧碱泄漏时，在及时切断泄漏源的同时要按期理化性质穿戴好防化服进行收集，并将收容物收集至专用桶内。
（2）当废气处理设施发生故障时，立即停止排放对应污染物的生产设备，切断污染源，组织设备维修人员进行抢修。
（3）发生火灾时，应转移现场的易燃易爆物品，对于不能转移的易燃易爆品实施降温、隔离等措施。
（4）当发生火灾产生的消防废水将其控制在厂区内，对厂区内雨水管道外排总口进行封堵并将厂区用防汛砂袋围成围堰防止事故废水漫流，事故处理完毕后将消防废水泵至吨桶内交由有资质单位处理处置。

7.5.5事故可能扩大后的应急措施

（1）紧急请求经发区应急指挥中心的支援。
（2）迅速组织有关人员进行紧急警戒疏散。

7.6人员紧急疏散、撤离

发生下列情况之一时，应进行连续报警，立即组织人员紧急疏散：

（1）发生突发事件，危及影响范围内人们的生命安全时。
（2）应急指挥部发出紧急疏散命令时。
（3）紧急疏散也可能由于恐怖破坏活动，地震、洪灾等自然灾害、线路故障停电及其它目前尚不能确定的原因。

发生事故后，若发出上述紧急疏散指令，应立即启动警报装置。听到连续报警后，疏散引导组成员迅速进入应急反应状态；紧急疏散由事故影响区域内的负责人或班组长组织，医疗救护人员协助，按照预定疏散路线有序进行。当预定路线遇阻应选择另外安全路线撤离。原则是保障人员安全和撤离路线尽量短。

7.6.1疏散、撤离组织负责人

事故发生后，疏散引导组作为疏散、撤离组织负责人，若指挥人员不在现场，现场当班负责人作为疏散、撤离组织总负责人。

7.6.2撤离方式

盐酸储存区、使用工位发生泄漏后，其挥发气体对人体带来伤害并对周边大气环境带来污染的，需第一时间启动应急处置程序， 应急处置及撤离程序如下：

（1）事故目击者在第一时间拨打应急报警电话，告知值班室事故情况，启动预案警铃，现场人员听到警铃或感觉到被烟火包围时，应尽快设法安全离开风险源。
（2）人员逃生时，不管附近有无烟雾，都应采取防烟措施。常用的措施是用干、湿毛巾捂住口鼻，无水时，干毛巾也行，身边没有毛巾、口罩、衣服也可以，要多叠几层。若到处有烟雾，若充满烟雾或发现有刺激性气味时，应尽量俯下身体，因为距离地面越近，空气越是新鲜，并且容易辨别疏散方向。

（3）疏散引导组负责组织疏散，在组织员工撤离时，应组织有序，避免大声呼叫、拥挤和奔跑。各车间按疏散预案图路线紧急疏散,疏散后到指定的安全地点按预定位置集合, 若疏散途中遇有大量烟气，应改道不同方向的安全出入口，绕开烟雾。由各车间统计人数并报告给部门主管,各部主管向总指挥统报人数,以便发现是否有被困事故现场人员，利于救助。 

（4）疏散时应全部在疏散集合点集合，等待集中转移撤离到安全地点；事故现场人员和非事故现场人员均应撤离至紧急集合地点，进入安全区后，尽快去除污染衣物，防止继发性伤害。一旦皮肤或眼睛受到污染应立即用清水或MSDS 规定清洗液冲洗，并就近医治。

（5）当紧急救援工作无法实施总指挥应当下达指令，全体救援人员紧急撤离。

7.6.3周边区域的单位、社区人员的疏散

当事故危及周边企业、社区时，由应急总指挥直接联系政府有关部门和周边企业负责人，简要说明事态的缓急程度，提出撤离的具体方法和方式。如给政府部门决定对周边区域的单位，社区人员进行疏散时，立即组织广播车辆和专业人员协助公安及其他政府有关部门的人员进行动员和疏导，使周边区域的人员安全疏散。

7.6.4受伤人员现场救护、救治及控制措施

（1）受伤人员现场救护措施

①现场急救注意事项

选择有利地形设置急救点；做好自身及伤病员的个体防护；防止继发性损害；至少2－3 人为一组集体行动；所用救援器材具备防爆功能。
②现场处理

救护人员必须佩戴防毒面具或空气呼吸器；迅速将中毒人员救离毒区至空气新鲜处，医护人员到现场先对伤员进行初步检查，按轻、中、重度分型。呼吸困难时给氧，呼吸停止时进行人工呼吸，心脏骤停进行心脏按摩；皮肤污染时，脱去污染的衣服，用2％硼酸液或流动清水冲洗；头面部灼伤时，要注意眼、耳、鼻、口腔的清洗。

当人员发生烧伤时，应迅速将伤者衣物脱去，用流动清水清洗降温，用清洁布覆盖创伤面，避免伤口污染，伤者口渴时，可适量饮用清水或含盐饮料；眼睛接触时，立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗。使用特效药物治疗，对症治疗，严重者迅速送医院观察治疗。

③疏散路线和集合地点

厂内当发生紧急事故时，本公司员工疏散集合地点为厂区前广场。厂外疏散地点由应急总指挥指定，并于集合地点由主管清点人数。遇疏散警报响起时，首先判断风向，原则上往上风处疏散，若气体泄漏源为上风处时，宜向风向垂直方向疏散（以宽度疏散）。

注意事项：非本企业人员的安全撤离由接待人员负责；宣布应急结束前，任何人不得擅自返回工作地点。

④人员清点与警报解除

疏散计划执行过程中最重要的工作为人员之清点，以确定员工之实际状况，必要时并提供协助，以降低事故对人员所造成的伤害。因此，疏散后，员工要在集合地点接受清点。各单位主管将清点结果向人事部报告，以决定寻找失踪人员，提供必要的急救。警报末解除前，人员不得进入公司。

7.7应急监测

本公司不具备专业监测能力，事故发生后立即请求公司的监测协作单位前来监测（本公司与天津久大环境检测有限责任公司签有应急监测协议）。

发生突发环境事件时，协助天津久大环境检测有限责任公司根据实际情况迅速确定监测方案，及时开展针对环境污染事故的环境应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携、简易的仪器对污染物质种类，污染物浓度和污染的范围及其可能的危害作出判断，以便对事故及时、正确的进行处理。

应急监测是环境监测人员在事故现场，用小型、便携、简易、快速检测仪器和装置，在尽可能短的时间内对事故叙述内容：

（1）污染物质的种类、浓度；针对本项目事故发生后对外环境的污染影响，确定项目废气治理设施故障后检测空气中颗粒物、氯化氢浓度；发生火灾后检测空中CO、CO2、SO2浓度（针对本项目而言为厂区当季风向下风向为重点监测区域），污水、雨水排放口中PH、COD、BOD、SS、NH3-N。
（2）污染的范围及可能造成的危害等作出判断的过程。

实施应急监测是做好突发污染事故处置、处理的前提和关键。只有对污染事故的类型和污染状况作出准确的判断，才能对污染事故进行及时、正确的处理、处置和制定恢复措施提供科学的决策依据。可以说应急监测是事故应急处置与善后处理中始终依赖的基础工作。

企业内部配备自动监测、报警、紧急切断和消防及火灾报警系统，在发生突发环境事件时，由相应小组人员对现场进行初步监测，给后续应急指挥中心指定应急措施提供依据，在环保部门监测单位进场监测时，配合监测单位更好完成监测工作。

在制定应急监测方案时，应遵循的基本原则是：现场应急监测与实验室分析相结合，应急监测技术的先进性和现实可行性相结合，定性与定量、快速与准确相结合，环境要素的优先顺序为大气环境、地表水、土壤。

（3）应急监测的响应程序

①发生事故后，通知监测公司前来监测。
②了解现场情况，配合专业应急监测公司实施现场监测，快速报告结果。

④进行初步综合分析，编写监测报告，提出跟踪监测和污染控制建议。

⑤实施跟踪监测，及时报告结果。

⑥进行深入的综合分析，编写总结报告上报。

（4）布点原则

由于突发环境污染事故发生时，污染物的分布极不均匀，时空变化大，对各环境要素的污染程度不同，因此采样点位的选择对于准确判断污染物浓度分布、分布范围和程度极为重要，因此，点位的确定应考虑以下因素：

①事故的类型、严重程度与影响范围。

②事故发生时的天气情况，尤其是风向、风速及其变化情况。

（5）布点方案

本项目突发环境事故主要环境影响为空气、地表水、土壤，因此，可采用如下采样布点方案：

①空气：应尽可能在事故发生地就近采样，并以事故点为中心，根据事故发生地的地理特点、盛行风向及其他自然条件，在事故发生地下风向影响区域，按一定间隔的圆形布点采样，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点，采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点位置。

对于应急监测采样器，应经常予以校正，以免情况紧急时没有时间进行校正。

采样方法和频次：采用动力采样或气体检测管直接测定。空气动力采样频次为2h/次，流量0.5L/min，采样时间为40L/min。气体检测管直接测定频次为0.5h/次。

采样时，应同时记录气温、气压、风向和风速，采样总体积应换算成标准状态下的体积。

②水环境：发生泄漏造成水环境污染，采样时以事故发生地为主，按水流的方向，扩散速度以及其他因素进行布点采样，根据事故发生的严重程度，可现场确定采样范围。采样在事故发生地、事故发生地的下游布设若干点位，同时在事故发生地的上游一定距离布设对照断面。采样时，需要采平行样品，一份在现场进行检测，一份加入保护剂后尽快送至实验室分析。若根据污染物质类型需要，应当使用塑料广口瓶对水体的沉积物采样密封后分析。
③土壤：应以事故发生地为中心，在事故发生地及周围一定距离内的区域按一定的间隔圆形布点采样，并根据污染物的特性在不同深度采样，同时采集未受污染区域的样品作为对照样品。必要时还应采集事故地附近的作物样品。

在相对开阔的污染区域采取垂直深10cm的表层土。一般在10m×10m范围内，采用梅花形布点方法或根据地形采用蛇形布点方法（采样点不少于5个）。

将多点采集的土壤样品除去石块、草根等杂物，现场混合后取1～2kg样品装在塑料袋内密封。

（6）监测频次的确定

为了掌握事故发生后的污染程度、范围及变化趋势，需要实时进行连续的跟踪监测。应急监测全过程应在事发、事中和事后等不同阶段予以体现，但各个阶段的监测频次不尽相同，参见表7.7-1。

表7.7-1 应急监测频次的确定原则

	事故类型
	监测点位
	应急监测频次
	监测方法

	环境空气污染事故
	事故发生地
	（本项目主要监测因子为颗粒物、氯化氢）连续监测，直到事故终止，环境质量达标为止
	采样检测分析方法按照国家现行标准规范执行

	
	事故发生地周围居民区

等敏感区域
	
	

	
	事故发生地下风向
	
	

	
	事故发生地上风向对照点
	
	

	水环境污染事故
	厂区污水排放口
	雨水排放口、污水管道总排口每天采样监测4次，总排口和雨水排放口监测4-6次/d
	

	土壤污染事故
	事故发生地周边
	1次/d
	


表7.7-2 监测方法一览表

	事故类型
	检测因子
	检测方法

	环境空气污染事故
	颗粒物
	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995

	水环境污染事故
	pH
	《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986

	
	SS
	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989

	
	CODcr
	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017

	
	氨氮
	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009

	
	BOD5
	《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009


 （7）应急监测报告内容

应急监测报告速报、确报、最终确报几种形式。报告的手段可采用电话、传真、电子邮件、监测快报、简报、应急监测报告等方式进行。应根据现场情况和监测结果，编写现场监测报告并迅速上报经开区生态环境局和现场应急指挥中心。应急监测报告的主要内容包括：

①事故发生的时间，接到通知的时间，到达现场监测时间；

②事故发生的具体地点及周边的自然环境；

③事故发生的性质与类型；

④采样断面（点位）、监测频次、监测方法；

⑤污染事故的性质，主要污染物的种类、排放量、浓度及影响范围；

⑥污染事故的危害与损失，包括人员伤亡、事故原因等；

⑦简要说明污染物的危害特性及处理处置建议；

⑧应急监测现场负责人签字。

一般要求在到达现场后及时出具第一份监测报告，然后按照污染跟踪监测根据监测数据、预测污染迁移强度、速度和影响范围以及主管部门的意见定时编制报告，并报告善后处置组作为事故处理的技术依据，直至环境污染状况消除。

应急监测工作结束后，编写应急监测工作总结并建档，对整个事件发生过程中形成的监测报告进行汇总分析，及时向应急指挥部、相关部门报告，为以后环境污染事故的预警、监测、处理积累经验。

（8）监测人员的防护和监护措施

监测人员必须正确佩带好防护用具，监测人员不得单独行动，须2-3人一起进行监测。必须相互间能够联络、监护。可能发生更大事故时应立即撤离监测区域。

8应急终止

明确应急终止的条件。事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，经事故现场应急指挥机构批准后，现场应急处置结束。应急结束后，应明确：

（1）通知上级有关单位、本单位相关部门事故危险已解除。
（2）事故情况上报事项。
（3）需向事故调查小组移交的相关事项。
（4）事故损失调查与责任认定。


（5）事故应急处置工作总结报告。
8.1应急终止的条件

符合下列条件即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除。
（2）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能。
（3）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。
（4）采取了必要的防护措施免受次生灾害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。
（5）经事件现场应急指挥机构批准，现场应急终止。

8.2应急终止的程序

（1）各应急队伍依次向应急指挥部报告应急处置情况，以及现场当前状态，包括人员伤亡情况、设备损失情况、环境污染情况等。应急指挥部根据情况确认终止时机，宣布终止应急响应。

（2）应急指挥中心负责组织人员保护现场，组织事故调查取证。

（3）经应急指挥部决定，通知本企业撤离人员返回各自岗位。

（4）应急指挥中心对应急救援工作进行总结、上报。

（5）组织好受伤人员的医疗救治以及善后处理工作。

（6）生产经理根据应急指挥中心的指示，指挥落实各工段恢复生产。

当公司应急指挥中心总指挥上报经开区生态环境局和区政府启动政府应急预案时，由区应急指挥部宣布应急终止命令。

9信息报告与通报

9.1内部报告

公司设24小时应急接警室，值班电话：022-25290061。在运营过程中，如岗位操作人员或巡检时发现突发环境事件，应立即采取相应措施处理。操作人员无法控制时，应立即向公司应急接警室报警。接警室接到报警后，做好记录后立即向应急救援领导小组报告事件内容，并通知各应急指挥小组与相关部门。报告内容如下：

（1）事故发生的时间和地点；

（2）事故类型：

（3）已采取的应急措施。
9.2信息上报

当事件已经或可能对外环境造成影响时，公司应急指挥中心必须向经开区生态环境局报告事故发生的过程，由经开区生态环境局层层上报。应急指挥中心按规定的时间、要求，陆续发出事件动态情况续报，必要时可以以电子信息等形式报告，直至事件平息或稳定。续报是在初报基础上报告有关确切数据，包括事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等。

应急指挥中心与各应急小组成员单位保持密切联系，及时收集情况，编制事件处置初报、续报，经审核和应急指挥部同意，在规定时间内向突发环境事件应急领导组报告事件处理进展情况。

事件为二、三级事件时，其影响范围在厂界范围之内，为内部通报方式；当事件为一级时，其影响范围超出厂界范围，需要天津经济技术开发区管委会参与处置的事件，企业采取电话上报方式，事件处理完毕后，需以上交文字材料形式进行提交。

9.3事件报告内容

事件信息报告至少应包括事件发生的时间、地点、类型和排放污染物的种类、数量、直接经济损失、已采取的应急措施，已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式及趋向，可能受影响区域及采取的措施建议等。


图9.3-1  突发环境事件信息报告流程图

9.4信息通报

（1）一级环境事件

应急指挥中心报告政府相关部门，由政府部门授权对可能受到影响的周边单位和居民进行信息通报。可通过电话、网络等方式发布突发事件的消息。信息通报要及时、根据态势发展和应急进展随时更新。

（2）二级、三级环境事件

由应急指挥中心对厂区内部进行信息通报，通过电话、张贴字报等方式。

信息通报时，外部人员和内部人员的通讯录详见附件。

当突发环境事件可能影响到其他人员、甚至是周边企业单位时，应由后勤保障组组长及时向有关企业单位发出警报或公告，告知事故性质、须采取的措施等注意事项；应将损失情况，救援情况以规范格式向媒体公布，必要时可以通过召开新闻发布会的形式向公众及媒体公布，信息发布应当及时、准确、全面。

10后期处置

10.1现场恢复

明确现场清洁净化、污染控制和环境恢复工作需要的设备工具和物资，事故后对现场中暴露的工作人员、应急行动人员清除污染的清洁净化的方法和程序，以及在应急终止后，对受污染现场进行恢复的方法和程序。

10.1.1事故现场的保护措施

事故得到控制后，现场抢险组要保护好事故现场，以便对事故进行调查。因应急抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标记，绘制现场简图并做出书面纪录，妥善保存现场重要痕迹、物证，采取拍照或录像等直接方式反映现场原状。

（1）设定保护区、控制人员对可疑人员进行排查。

（2）签订现场保护责任制，按照谁分管谁负责，层层把关，层层负责。

（3）安排专门的人员值班，不允许任何不相干的人员到警戒区内，防止破坏现场。

（4）严格控制车辆出入，并要做好相应的记录。

（5）对现场上岗人员进行清点，抢险及救援人员进行登记。

（6）各种记录要清楚、准确。

（7）值班保卫人员要坚守岗位，做好交换记录。

10.1.2确定现场净化方式

后勤保障组对现场人员进行净化，并对事故现场进行净化。

10.1.3明确事故现场净化工作的负责人及专业队伍

（1）现场净化工作的负责人

事故现场净化工作由后勤保障组负责。

负责消除危害后果，如涉及土壤污染，聘请区专业净化队伍针对事故对土壤造成的现实危害和可能发生的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，防止对人的继续危害和对环境的污染。

（2）净化队伍的组成

净化队伍由公司后勤保障组组成。由后勤保障组组长统一协调指挥。

10.2善后赔偿

应急终止后，根据相应的法律、法规，发生突发环境事件的企业应对事故造成的经济损失进行赔偿，并对被破坏的环境进行恢复工作。

善后赔偿包括人员安置补偿，征用物资补偿，受污染和破坏的生态环境恢复等事项。

11应急培训和演练

11.1培训

（1）应急人员培训

培训内容包括：
①风险目标分布与事故风险；

②事故报警与报告程序、方式；

③泄漏、火灾等事故的抢险处置措施。

④各种应急设备设施及防护用品的使用；

⑤应急疏散程序与事故现场的保护；

⑥医疗急救知识与技能。

（2）公众培训
培训内容包括：
①可能发生的事故及其后果；

②事故报警与报告；

③泄漏处置基本防护知识；

④疏散撤离的组织、方法和程序；

⑤自救与互救的基本常识。

（3）培训要求

①针对性：针对可能发生的事故及承担的应急职责不同，对不同的人员予以不同的培训内容；

②周期性：每年至少组织一次培训；

③实战性：培训需贴近实际应急活动。

11.2演练
应急演练是对突发性环境污染事故预先进行自我训练的一种方法，通过演练可找出应急准备工作中的不足，并提高应急队伍的整体反应能力，具体演练过程分为演练准备、演练实施和演练总结。

（1）演练的形式和频次

根据本项目潜在风险源的风险等级初判，对于一般突发环境事件的事故类型，每半年组织一次实战演练，利用地图、流程图等辅助手段，针对事先假定的演练情景，讨论和推演应急决策及现场处置的过程，从而促进相关人员掌握应急预案中所规定的职责和程序，提高指挥决策和协同配合能力。

对于较大和重大突发环境事件，每年组织一次实战演练，利用应急处置涉及的设备和物资，针对事先设置的突发事件情景及其后续的发展情景，通过实际决策、行动和操作，完成真实应急响应的过程，从而检验和评价相关人员的临场组织指挥、队伍调动、应急处置技能和后勤保障等应急能力。

（2）演练计划和实施

预案演练由公司应急指挥中心负责组织实施。预案演练应确定演练目的、分析演练需求，确定演练范围，安排演练准备与实施的日程计划，编制演练经费预算，明确演练经费筹措渠道。编制预案演练计划书和方案，按计划和方案组织实施。

（3）演练评估与总结

预案演练要全过程记录演练过程，在全面分析演练记录及相关资料的基础上，对比参演人员表现与演练目标要求，对演练活动及其组织过程做出客观评价，并编写演练评估报告。所有应急演练活动都应进行演练评估。

在演练结束后，要根据演练记录、演练评估报告、应急预案、现场总结等材料，对演练进行系统和全面的总结，并形成演练总结报告。演练参与单位也可对本单位的演练情况进行总结。

演练总结报告的内容包括：演练目的、时间和地点、参演单位和人员、演练方案概要、发现的问题与原因、经验和教训，以及改进有关工作的建议等。

（4）演练成果运用与文件归档备案

对演练暴露出来的问题，应当及时采取措施予以改进，包括修改完善应急预案、有针对性地加强应急人员的教育和培训、对应急物资装备有计划地更新等，并建立改进任务表，按规定时间对改进情况进行监督检查。在演练结束后应将演练计划、演练方案、演练评估、总结报告等资料归档保存。

对于由上级有关部门布置或参与组织的演练，或者法律、法规、规章要求备案的演练，应当将相应资料报有关部门备案。

（5）应急演练的现状情况

在2019年11月29日，公司针对可能发生的突发环境事件结合本次应急预案中相关应急措施进行了1次桌面演练，主要演练内容为模拟公司盐酸发生泄漏后的应对措施和相应流程。

通过这次事故地成功演习，使公司广大员工能够有效应对突发性的事故，提高应对突发环境事故的应急反应能力和处置水平，确保一旦发生突发环境事故，公司能够有效组织、快速反应、高效运转、临事不乱，最大限度地减少突发环境事故的危害，但在演习中也发现了一些问题和不足，表现在：

①极个别参演人员演习态度不够端正，事故处置过程不够严肃，演戏的味道相对较重，对事故有序处置的紧张状态味道不足。虽然是事故演练，也要当成真的来演，否则，一旦真的发生事故，就会漏洞百出。这也是对演习的重要性认识不够的表现，必须克服。

②部分参演人员对演习方案不熟悉，不能顺利投入演练在演习过程中，体现出部分参演人员对演习方案、演习过程和要求不熟悉，对自己的职责和工作内容认识不足，不知道该干什么，怎么干的现象，严重影响了演习质量。

③信息沟通还有待进一步完善，各专业组还没有充分认识到信息交流沟通的重要性，在演习过程中存在各自为战的现象。
④组织体系还有待进一步加强本次演习过程中，组织体系有待进一步清晰化，以很好的驾驭演习的顺利开展，因此，需要各单位认真总结演习经验，进一步完善应急救援演习的组织体系。

⑤部分人员对特殊防护器材和个人防护用品不够熟悉，演练过程中发现部分参演人员对特殊防护器材和个人防护用品的使用操作表达不清楚，意味着实际操作可能不太熟悉，因此有待进一步提高，各单位下来后必须下功夫强化广大员工对特殊防护器材和个人劳保用品使用教育培训工作，确保每位员工能快速、准确的使用公司配置的各种特殊防护器材和个人劳保用品，做好员工的最后一道防护保障措施。
12奖惩

12.1奖励

在突发环境事件应急救援工作中有下列表现之一的个人，应依据有关规定给予奖励：

（1）出色完成应急处置任务，成绩显著的；

（2）防止或抢救事故有功，使国家、集体和人民群众的财产免受损失或者减少损失的；

（3）对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其他特殊贡献的。

12.2责任追究

在突发环境事件应急救援工作中有下列行为之一的，按照法律、法规及有关规定，对有关责任人员视情节和危害后果，追究相关责任；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

（1）不按照规定制订事故应急预案，拒绝履行应急救援义务的；

（2）不按照规定报告、通报事故灾难真实情况的；

（3）拒不执行事故应急预案，不服从命令和指挥，或者在应急响应时临阵脱逃的；

（4）阻碍应急工作人员依法执行任务或者进行破坏活动的；

（5）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（5）有其它危害应急工作行为的。

13保障措施

13.1经费及其他保障

为确保应急救援的需要，公司在财政预算中拨出一定数额的应急救援专项资金，该项资金专款专用，主要用于更新应急装备，应急救援队伍补贴、保险，购买应急物资等，确保应急救援所需。

13.2应急物资装备保障

公司为保证应急资源的有效性，需注意以下几点：

（1）定期更换过期的消防应急物资，并配备足够的防护用品；

（2）企业应配备适量的环境监测设备，提高自身监测采样分析水平，随时关注事故的处理控制情况；

（3）加强管理，定期对职工进行环境突发事件应急培训，并定期开展应急预案的演练，使职工在发生事故时，能够较好的进行处理。

13.3应急队伍保障

公司建立了完善的应急组织体系，成立了环境应急指挥中心，并根据应急职责成立了专业应急队伍，做到内部组织和外部救援的有机结合，为环境应急提供有力的人力组织保障。

（1）公司应急指挥中心
总指挥：宋明峰 

副总指挥： 李洪军
 （2）外部救援体系

本公司外部救援力量为政府部门负责相关事务的机构，如环保、消防、公安、安监、卫生等部门。

13.4通信与信息保障

公司应急指挥中心总指挥、副总指挥、各组组长、副组长、值班人员以及各相关部门主要负责人必须保证24小时通信畅通，配备必要的有线、无线通信器材，确保本预案启动时，应急指挥中心和各应急专业组人员之间的通信联系。采购一批对讲机作为现场指挥工作备用。及时更新突发环境事件应急指挥机构和各应急小组成员地址和联系方式（固定电话和移动电话），地方政府和应急服务机构的地址和联系方式等。

14附则

14.1名词与术语定义

突发环境事件：指由于污染物排放或者自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或者放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或者可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或者造成生态环境破坏，或者造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件。

突发环境事件风险：指企业发生突发环境事件的可能性及可能造成的危害程度。

突发环境事件风险物质：指具有有毒、有害、易燃易爆、易扩散等特性，在意外释放条件下可能对企业外部人群和环境造成伤害、污染的化学物质。简称“风险物质”。

风险物质的临界量：指根据物质毒性、环境危害性以及易扩散特性，对某种或某类突发环境事件风险物质规定的数量。

环境风险单元：指长期地或临时地生产、加工、使用或储存风险物质的一个（套）装置、设施或场所，或同属一个企业的且边缘距离小于500米的几个（套）装置、设施或场所。

环境风险受体：指在突发环境事件中可能受到危害的企业外部人群、具有一定社会价值或生态环境功能的单位或区域等。

清净废水：指未受污染或受轻微污染以及水温稍有升高，不经处理即符合排放标准的废水。

事故废水：指事故状态下排出的含有泄漏物，以及施救过程中产生的含有其他有毒有害物质的生产废水、清净废水、雨水或消防水等。

应急预案：指根据对可能发生的环境事件的类别、危害程度的预测，而制定的突发环境事件应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及环境风险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导突发环境事件应急救援行动。

分类：指根据突发环境事件的发生过程、性质和机理，对不同环境事件划分的类别。

分级：按照突发环境事件严重性、紧急程度及危害程度，对不同环境事件划分级别。

应急演练：为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练、综合演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。

预案分类：根据突发环境事件的发生过程、性质和机理，突发环境事件主要分为三类：突发环境污染事件、生物物种安全环境事件和辐射环境污染事件。突发环境污染事件包括重点流域、敏感水域水环境污染事件；重点城市光化学烟雾污染事件；危险化学品、废弃化学品污染事件；海上石油勘探开发溢油事件；突发船舶污染事件等。生物物种安全环境事件主要是指生物物种受到不当采集、猎杀、走私、非法携带出入境或合作交换、工程建设危害以及外来入侵物种对生物多样性造成损失和对生态环境造成威胁和危害事件；辐射环境污染事件包括放射性同位素、放射源、辐射装置、放射性废物辐射污染事件。

14.2预案的评审、备案、发布和更新

公司应急预案按照《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号）中要求，进行预案评审、备案、发布和更新。

（1）内部评审：企业每年至少对预案进行一次评审，由总指挥主持，评审内容有：应急机构是否完善、应急资源是否充分、应急措施是否得当等。

（2）外部审查：本次预案发布前，应报送天津经开区生态环境局，通过后发布。

（3）预案备案：应急预案通过评审后在经开区生态境局进行备案。

（4）预案发布：本预案由总指挥发布实施，发布时应在文本封面注明生效日期及发布人签名。生效预案应及时抄送至经开区生态境局及周边敏感单位。

（5）预案更新：预案所设计的内容有变化时，企业应组织人员进行修改，然后重新发布，并抄送至相关部门。

14.3预案的实施和生效时间

（1）本预案由公司制定发布，并报经开区生态环境局备案。

（2）本预案自颁布之日起施行。

天津海光药业股份有限公司





环保部门





附近医院





当地政府





安监部门





当地派出所





消防部门





N





应急总指挥：宋明峰





副总指挥：李洪军





成 员





现


场


抢


险


组








通讯联络


组





后


勤


保


障


组





安全


救


护


组





组





疏


散


引


导


组





应


急


监


测


组





图5.1-1 事故救援组织体系


图5.1-1  事故救援组织体系








信息监测与通报





发现出险人员





信息研判





3级





应急处理人员





汇报应急总指挥





3级预警发布





请示应急救援总指挥


必要时请求周边企业支援





2级





总指挥签发





2级预警发布





指挥权移交区应急指挥部





1级





总指挥签发





1级预警发布





图6-1 公司预警发布流程图

















车间级





公司级





社会级





现场处置





对应现场负责人





上报应急指挥中心





情况上报到应急指挥中心副总指挥





处置、救援





外部救援





处置救援





立即赶赴事故现场





各应急小组





救援成功





公司救援





应急总指挥





是否成功








是





否





是否成功





是否


成功





否





是





是





情况上报到应急指挥中心副总指挥





后期处置，恢复生产





事故调查总结，修订预案





政府协助





报告内容





事件类型、发生时间、地点、污染源、污染原因、主要污染物质与数量、人员危害情况、事故级别、发展趋势、现场工作人员及联系方式等。





值班人员





对事故级别进行初判





应急指挥中心





现场





上报





经开区管委会和生态环境局





应急处置





各应急小组负责人








PAGE  

_1234567891.vsd
�

天津经济技术开发区突发环境事件应急预案


天津市突发环境事件应急预案


重大突发环境事件


天津海光药业股份有限公司
突发环境事件应急预案


较大突发环境事件


一般突发环境事件


I级响应


II级响应


III级响应


对应


对应


对应


升级


升级


天津市滨海新区突发环境事件应急预案


视情况决定是否上报


视情况决定是否上报


启动预案，应急指挥权移交区应急办或经开区生态环境局


启动预案，应急指挥权移交市应急办或市生态环境局


视情况决定是否上报


启动预案，应急指挥权移交区应急办或滨海新区生态环境局


启动预案，应急指挥权移交区应急办或天津市生态环境局



_1234567892.vsd
�

成立编制小组、选定负责人


编制准备工作

基本情况调查

应急能力评估

危险辨识与分析

应急资源分析


应急能力分析

编制应急预案


预案评审与发布更新

预案实施


_1234567890.vsd
�

天津经济技术开发区突发环境事件应急预案


天津市滨海新区突发环境事件应急预案


天津海光药业股份有限公司
突发环境事件应急预案


天津海光药业股份有限公司生产安全事故综合应急预案


天津海光药业股份有限公司重污染天气操作方案


相互补充
相互协调 


相互配合
相互协调 


天津市突发环境事件应急预案



